附件

广州市中小学高水平实验室建设指南

2025年10月

# 目 录

前 言	1

一、总则	3

1.1指导思想	3

1.2适用范围	3

1.3概念定义	4

1.4编制依据	5

二、建设目标	8

2.1总体目标	8

2.2具体目标	8

三、基本原则	9

3.1创新育人理念	9

3.2整合建设资源	10

3.3建立联动机制	10

3.4深化数智融合	10

3.5坚持应用导向	10

四、建设规划	11

4.1现状评估	11

4.2硬件规划	13

4.3软件规划	14

4.4机制设立	16

4.5安全规划	17

五、设计内容	19

5.1核心理念	19

5.2功能特色	19

5.3要素设计	19

六、高水平基础学科实验室建设案例	20

6.1数学实验室	21

6.2物理实验室	32

6.3化学实验室	58

6.4生物学实验室	74

6.5信息学实验室	88

七、新兴领域创新实验室建设案例	96

7.1生命科学创新实验室	97

7.2天文地理创新实验室	108

7.3数字化创意制作实验室	121

7.4 大数据与人工智能实验室	137

7.5机器人与航天航空创新实验室	145

7.6新能源类创新实验室	163

# 前 言

党的二十大报告提出，要“全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才”。党的二十届三中全会提出，要“加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖人才培养，着力加强创新能力培养”。2019年11月，教育部《关于加强和改进中小学实验教学的意见》指出，“各地各校要按照标准和实际需求建设实验教学场所，支持探索建设学科功能教室、综合实验室、创新实验室、教育创客空间等”。2023年5月，教育部等十八部门《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》指出，“要加强实验室建设。探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学”。2025年1月，中共中央 国务院《教育强国建设规划纲要（2024－2035年）》强调完善拔尖创新人才发现和培养机制，着力加强创新能力培养，在新兴领域探索国家拔尖创新人才培养新模式。系列会议和文件精神为各地各校构建与德智体美劳全面培养的教育体系相适应、与课程标准要求相统一的实验教学场所指明方向和提供指引。

培养学生的创新精神和实践能力是落实立德树人根本任务、全面发展素质教育、深化基础教育课程教学改革的重要内容。在数字化转型的大背景下，国家鼓励创新教育理念、教学方法、教学模式和评价体系，增强学生的数字素养，并积极推

进跨学科、数字科技等课程资源建设。中小学实验室是开展学生自主探究实验活动的重要场所，在培养学生创新精神和实践能力上发挥着重要作用。

为进一步推动中小学实验室建设规范化、科学化和特色化，指导各区建成一批高水平实验室，支撑师生开展探索性、创新性实验，提升学生科学思维、科学探究和科学实践能力，特制定《广州市中小学高水平实验室建设指南》（以下简称《指南》）。

本《指南》分为总则、建设目标、基本原则、建设规划、设计内容、高水平基础学科实验室建设案例、新兴领域创新实验室建设案例7个部分。《指南》主要从中观层面提出技术指导，并从微观层面提供高水平基础学科实验室、新兴领域创新实验室主要类型的参照性建设方案。学校可立足办学基础和发展定位，制定彰显校本特色的建设方案。

本《指南》编写人员：广州市教育基建和装备中心仇雁、王小兰、王飞、麦智荣、梁劲章、伍菲、原展豪、黄韵琪、华伦昶、彭娇梅，华南师范大学柯清超，广州外国语学校彭斌，广东实验中学艾永中、陈达，广州大学附属中学董睿、王晓鹏，广州市电化教育馆龙丽嫦，广州市执信中学王嘉懿，广东华侨中学庄小云。

一、总则

1.1指导思想

本《指南》深入贯彻国家、省、市政策文件精神和标准指引要求，以助力学校培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，推动学校衔接教育部“中学生英才计划”、“强基计划”、“基础学科拔尖学生培养计划”为目标，基于数智技术应用和创新能力培养，着力为各级学校建设高水平实验室提供方法和指导，引领学校打造高起点、高规格、高水平的实验室，助力广州教育高质量发展。

1.2适用范围

本《指南》适用于广州市内公办和民办普通中小学在进行新建、改建或扩建实验室等场室时的规划和实施工作，综合实践基地、培训机构可参考使用。

本《指南》适用学校需满足以下条件：（1）学校已建立符合国家及地方相关标准、规范的实验室，达到实验室设施完善、设备配置齐全、管理制度健全等条件。（2）学校具备开展科学教育和实验教学的良好氛围，在教学质量上成效显著，致力于培养创新人才。（3）学校拥有一支高素质、专业化的师资队伍，教师具备相应的学科背景、丰富的教学经验和科研能力，能为学生提供高质量的实验教学指导。（4）学校具备开发和实施校本课程的条件，能够结合学校特色和学生需求，开展具有地方特色的实验教学和科研活动。

1.3概念定义

1.3.1场室类别

本《指南》的高水平实验室按场室用途分为两类：高水平基础学科实验室、新兴领域创新实验室。

1.3.2术语

下列术语适用于本《指南》。

1.3.2.1高水平基础学科实验室

指围绕数学、物理、化学、生物、信息科技等基础学科，立足学科特点和学科核心素养，综合应用人工智能、大数据等新一代信息技术，支持学科基本实验、拓展活动等学科实践活动开展的教学场所。场室具备专业化仪器设备、高水平的学科实验室师资队伍，立足新课程标准和学生身心发展特点，构建高水平学科实验教学新体系和完善的运行机制，形成促进素质教育和学科素养的学习环境。

1.3.2.2新兴领域创新实验室

指围绕生命科学、自然科学、工程技术、美育工艺、新兴科技等前瞻领域，以创新为核心，以实践为关键，充分融合人工智能、大数据等新一代信息技术，支持创新实验、创新实践活动、创新教学方式等开展的教学场所。场室配备智能化、数字化的现代教学仪器设备，拥有高水平的创新实验室师资队伍，配套构建符合新课程标准和学生身心发展特点的创新实验教学新体系和完善的运行机制，能满足学生个性化发展需求，形成促进创新教育、学生全面发展和科技创新人才培养的新型学习环境。

1.4编制依据

本《指南》以下列标准和指引为编制依据。文件更新的，以最新版本为准。

1.4.1标准及规范

《中小学校设计规范》（GB 50099）

《建筑采光设计标准》（GB 50033）

《建筑照明设计标准》（GB 50034）

《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118）

《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325）

《中小学校教室换气卫生要求》（GB 17226）

《智慧校园总体框架》（GB/T 36342）

《室内热环境条件》（GB/T 5701）

《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T 3976）

《建筑给水排水设计标准》（GB 50015）

《计算机场地通用规范》（GB/T 2887）

《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311）

《安全防范工程技术标准》（GB 50348）

《室内空气质量标准》（GB/T 18883）

《民用建筑电气设计标准》（GB 51348）

《教学仪器设备安全要求总则》（GB 21746）

《中小学理科实验室装备规范》（JY/T 0385）

《教学仪器设备产品一般质量要求》（JY 0001）

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）

《小学数学教学装备配置标准》（JY/T 0617）

《初中数学教学装备配置标准》（JY/T 0618）

《初中物理教学装备配置标准》（JY/T 0619）

《初中化学教学装备配置标准》（JY/T 0620）

《初中生物教学装备配置标准》（JY/T 0621）

《初中地理教学装备配置标准》（JY/T 0622）

《普通高中数学教学装备配置标准》（JY/T 0653）

《普通高中物理教学装备配置标准》（JY/T 0654）

《普通高中化学教学装备配置标准》（JY/T 0655）

《普通高中生物学教学装备配置标准》（JY/T 0656）

《普通高中地理教学装备配置标准》（JY/T 0657）

《普通高中通用技术教学装备配置标准》（JY/T 0658）

《普通高中信息技术教学装备配置标准》（JY/T 0659）

《中小学校功能场室设计规范》（DB4401/T 278）

1.4.2部级文件

《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》（教基一〔2016〕3号）

《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16号）

《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信〔2021〕2号）

《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》（国发〔2021〕9号）

《教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准（2022年版）的通知》（教材函〔2022〕2号）

《教育部关于印发<新时代基础教育强师计划>的通知》（教师〔2022〕6号）

《教育部办公厅关于印发<基础教育课程教学改革深化行动方案>的通知》（教材厅函〔2023〕3号）

《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（教监管〔2023〕2号）

1.4.3省级文件

《广东省教育厅关于加强和改进中小学实验教学的实施意见》（粤教装备〔2020〕1号）

《广东省人民政府关于印发广东省推动基础教育高质量发展行动方案的通知》（粤府〔2021〕55号）

《广东省人民政府关于印发广东省教育发展“十四五”规划的通知》（粤府〔2021〕63号）

《广东省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》（粤府〔2021〕76号）

《广东省中小学创客教育空间建设指南》（粤教装备函〔2023〕2号）

二、建设目标

2.1总体目标

高水平实验室建设秉持“为党育人，为国育才”的初心使命，以拔尖创新人才作为培养目标；以新课标为基准，体现国家政策导向；强调培养学生的问题解决能力、创新意识、创新精神、科学态度、科学思维，持续提升学生的创新思维和实践能力，促进学生全面个性化发展。

2.2具体目标

2.2.1发展学生核心素养

以新课标为理念，体现以“学生发展为本”思想，注重培养学生的社会责任感、创新精神、实践能力等，促进学生全面个性化发展。

2.2.2完善实验教学体系

在完成教育部制定发布的《中小学实验教学基本目录》和操作指南的基础上，积极开发地方或校本课程，并进一步构建与全国性竞赛活动和新型特色实验教学空间相适应的高水平实验教学体系。

2.2.3 创新实验教学模式

以培养学科竞赛拔尖人才与全面发展的科技创新人才为目标，遵循学科特点，根据学生实际学情，构建新型实验教学模式和方法，提高实验教学的质量和效果方法。

2.2.4 优化实验队伍建设

不断提升实验教学队伍的教学、实践创新能力，组建一支技术水平高、结构合理、相对稳定的师资队伍，发挥教师教育引导作用，确保实验教学高质量发展。

2.2.5 推动实现数字化教学

利用数字化技术辅助开展科学实验、记录实验数据、模拟实验过程等，促进传统实验教学与现代新兴科技融合，建设数字化高水平实验室。

三、基本原则

3.1创新育人理念

聚焦育人理念，以提升学生科学思维、科学探究和科学实践能力为方向，以培养学科竞赛拔尖人才、全面发展的科技创新人才为目标，重视学生创新意识、创新思维、创新技能与创新素养的全面发展。坚持遵循教育规律、教学规律以及学生身心发展特点，为学生提供多样灵活的学习空间。注重教学和教育装备的有机结合，支撑教师开展情境式、项目式等教学活动，利用智能化环境促进教师创新教育理念。

3.2整合建设资源

因地制宜、因校施策，与学校传统实验室有效结合，在已有设备的基础上优化组合，提高设备利用率和教学效果，破除传统“从无到有”的建设思路。各校应结合校本文化，加强实验室的土建、装修、景观、智慧校园之间的统筹联动，构建设备先进、环境友好、布局灵活、功能复合、资源丰富的高水平实验室。

3.3建立联动机制

高效建设、开放协作为建设起点，积极与高校、教科研院所、企业等多方力量深化合作，拓展沟通交流渠道，构建多元协同的创新合作机制，探索实验室的共享应用机制，建立健全实验室共建共享规则，实现资源高效优质配置。

3.4深化数智融合

深化融合物联网、大数据、云计算、人工智能等新技术。鼓励学校引入可感知、可引导、可体验、可管理的前沿数字化技术和工具，实现实验数据的实时采集、处理和分析，提高实验的科学性和效率，汇集优质实验教学资源形态和内容，推动教育数字化进程。在遵循传统实验室规律的前提下，支撑学生利用数字化、智能化实验器材开展实验探究、合作创新，探索高水平实验室与教育教学的融合创新发展的有效路径。

3.5坚持应用导向

坚持以应用为导向的原则。实验室建设应对标创新型课程开展的实际需求，强调理论知识学习与创新实践，充分发挥高水平实验室对创新与实验教学课程的支撑作用。实验室建设应满足师生的应用需求，在规划实验室建设方案时，需要关注不同主体间的差异性，基于师生的实际应用高位统筹规划，推动创新技术与课堂教学的深度融合，为培养具有创新精神和实践能力的学生提供有力保障。

四、建设规划

4.1现状评估

建设高水平实验室需综合考虑学校自身条件，应在师资队伍、场地条件、学科课程、资源保障等条件较为充分时筹建，可根据现状评估表（表1）对学校现状开展评估，避免盲目建设。

4.1.1师资条件

师资队伍是高水平实验室日常管理和运行的前提。学校应评估自身教师队伍中是否拥有实验专业人才，包括但不限于学科教师、实验技术人员和管理人员。学校应特别关注学科教师的学术背景、研究经验、创新思维和实践能力，确保实验室的日常管理和教学科研活动能够顺利展开。

4.1.2场地条件

实验室场地是高水平实验室建设的基础。学校应评估现有场地的面积、结构、安全性等条件，确保能够满足高水平实验室建设的需求。对于高水平基础学科实验室，需要足够的空间来放置专业实验设备，并保证实验区域的安全性和通风性；对于新兴领域创新实验室，除满足基本的场地条件外，还要考虑实验室的灵活性和可扩展性，以适应新兴领域快速发展的需求。

4.1.3学科课程

学科和课程是高水平实验室应用的关键。学校应结合自身学科特色和课程设置，分析实验室建设的需求。对于优势学科和重点课程，学校应优先考虑建设相关高水平实验室，以支持学科发展和课程创新。对于高水平基础学科实验室，学校应确保实验室能够满足基础学科实验教学的需求，并提供拓展性实验和探究性实验的条件。对于新兴领域创新实验室，学校应关注新兴领域的发展动态，适时建设或转型升级相关实验室，以培养学生的创新意识和实践能力。

4.1.4资源保障

经费投入和物资条件是高水平实验室建设和长期维护的支撑。学校应科学评估自身的经费条件和物资条件，积极争取上级部门的支持，保障实验室建设所需资金和资源。学校还应积极探索争取新型领域相关企业和社会的支持和帮助，形成多元化的资源保障体系。

表1 现状评估表

| 一级条件 | 二级条件 | 三级条件 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 师资条件 | 学校教师队伍中拥有与实验室建设相关的专业人才 | 管理人员 |  |
|  |  | 学科教师 |  |
|  |  | 实验技术人员 |  |
|  | 相关专业人才的研究经验、创新和实践能力符合高水平实验室建设和应用要求 | 学术背景 |  |
|  |  | 研究经验 |  |
|  |  | 创新实践能力 |  |
| 场地条件 | 学校现有场地符合高水平实验室建设的基础 | 面积、空间和结构 |  |
|  |  | 安全性 |  |
|  |  | 通风性 |  |
|  |  | 灵活性和可拓展性 |  |
| 学科课程 | 学校具备相关学科特色和课程设置，可以支撑高水平实验室日常开展活动 | 学校的优势学科 | _______ |
|  |  | 学校的重点课程 | _______ |
| 资源保障 | 学校具备高水平实验室建设的经费和资源保障 | 经费投入 |  |
|  |  | 物资条件 |  |
|  | 学校具备外部支持资源 | 企业支持 | _______ |
|  |  | 社会支持 | _______ |

4.2硬件规划

4.2.1设备配置

配齐配足实验教学所需的教学仪器设备，及时做好教学仪器设备更新和实验耗材补充，满足实验教学需求。设施设备应能正常使用以确保实验室正常运行。设施设备配置需立足于实验室的课程内容，符合学生认知特点与身心特征。设施设备应具有安全性、科学性以及学科兼容性，注重教育教学与现代技术的有机结合，满足探究课程的使用，满足不同年级、不同层次学生创新发展的需求。

4.2.2空间布局

基础学科实验室宜邻近相关学科实验室设置，以便共享实验设备；新兴领域创新实验室则可根据场室条件，因地制宜地进行空间布局设计。实验室一般可根据需求划分为教学区、自主学习区、实验操作区、成果展示区、仪器设备及工具材料存放区等，可依据不同实验室的特点和使用需求合理划分实验室功能布局。

4.2.3环境要求

通风、采光、照明、噪声控制、废弃物处理等均应符合现行国家和地方标准（见1.4编制依据），地面、强弱电、给排水等基础设施均应满足对应学科实验室和特色实验教学空间要求，依据不同实验室特点，因地制宜建设安全、环保的实验环境。关注软环境建设，将软环境与硬件环境相融合，整体营造良好的学习和创新氛围。

4.3软件规划

4.3.1师资队伍

学校应将高水平实验室的师资队伍建设纳入人才建设规划中，多渠道引进高层次人才，组建一支技术水平高、结构合理、相对稳定的实验室师资队伍，并积极探索逐步形成多层次、多形式、多途径、高质量、高效益的教师培训机制。

使用高水平实验室的学科教师应具备系统且深入的学科专业知识与技能，在满足课程标准要求的基础上，依托高水平实验室开展相应的教学实践；教师应具备跨学科的知识背景和专业能力，能够完成跨学科教学的设计与实施，以适应高水平实验课程教学跨学科整合的要求；教师应具备创新意识和较强的实践动手能力，善于引导学生开展创新实践与实验研究，以适应创新人才培养的需求。根据办学规模，合理配备实验室专兼职管理员。探索双轨制教学，聘请相关学科领域的专家，采用“校内教师为主，领域专家为辅”的形式开展实验教学，满足学生的个性化学习需求。

高水平实验室的管理人员应满足教育部《中小学实验室规程》的要求，实现安全规范管理和科学有效应用，并在学校的培训体系下，不断提升综合素养与专业能力。

4.3.2课程体系

应结合学校优秀传承、育人理念、地域特色、现有资源等，构建与德智体美劳全面培养的教育体系相适应、与新课程标准要求相衔接的校本课程体系为目标。

课程设计以实施创新教育为理念，以多样化和可选择性为特点。课程形式可开设基础型、拓展型、实践型、研究型等类型的课程，以及开展实践、探究、创新活动的实验教学体系。课程内容应在立足新课程标准的基础上提高、基于核心素养，对课程内容进行细分、拓展和深化，或进行跨学科领域综合，应重视与优秀传统文化、地域特色文化和学校育人理念以及现实生活相联系。

4.3.3教学要求

教学的核心理念是让学生动脑、动手，充分体验探究、发现的过程，从而提高学生创造性地解决问题的意识和能力。教师要以学生为中心，按课程的特点确定学习目标，精心制订教学方案和指导学生探究学习的“学习任务单”，明确学习内容、学习进度、学习方法和各个环节的具体要求，提供机会让学生提出与生活、社会和环境相关的问题。可建立学习小组，指导学生分工合作，以团队合力完成学习任务。教学评价应重点关注学生知识和基本技能的掌握，以及实践探究意识和创新精神的培养。

4.4机制设立

4.4.1前期设计

在建设前，要充分考虑学校实际情况和需求，进行合理的实验室规划与设计，确定实验室功能定位和发展方向。规划与设计流程应包括需求分析、空间布置、设备选型等环节。

4.4.2管理制度

在遵循合法合规、权责明确、统筹兼顾等原则的基础上，建立完善的高水平实验室建设、使用、安全等方面管理制度，明确管理责任和权限，如：对外预约开放管理制度、仪器设备管理制度、档案资料管理制度等，要求所有进行实验的人员严格执行实验室相关制度，对于违反实验室相关制度的行为，应给予相应的处理措施，以维护实验室秩序。宜实施信息化管理，以提高实验室的运行质量和效率。

4.4.3 培训机制

建立包括管理人员、教师和学生的规范化培训机制，作为可持续发展的有力保障。通过定期对管理人员、教师和学生进行教育和培训，使其掌握相关的理论知识、课程体系、操作技能、技术规范、安全防护知识等。

4.4.4 监督与评价

坚持过程性评价与结果性评价相结合，加强建设过程的监督与评价，鼓励将高水平实验室建设与管理工作纳入学校各级领导、相关职能管理部门的业绩考核与评估体系，主管部门应加强督导检查、建设应用指导和绩效评价，完善意见反馈机制。

4.4.5 优化与提升

定期总结运行情况，包括实验室使用率、实验教学效果、实验室管理的问题等。通过全面的成效总结，了解实验室建设应用效果，及时发现问题并制定针对性的优化措施和发展计划，不断提高实验室的建设应用质量。

4.5安全规划

4.5.1安全制度

明确安全负责人与安全管理员。建立健全实验室安全教育培训与准入制度，完善对实验项目的风险评估与管控，对危险源进行全周期管理，制定实验废弃物处置制度和方案。建立实验室安全应急管理制度，确保在紧急情况下能够迅速应对、及时上报。

4.5.2安全设施

加强安全物资保障，合理配置安全防护设施及器材，定期开展安全设施的使用训练，确保安全设施易取、易用。设置醒目的安全出口标识和应急照明系统，安排专人管理重点场所的门禁及监控设施，定期检查安全设施的完好性和有效性，确保实验人员的安全与健康。

4.5.3安全教育培训

针对实验室特点及安全风险定期开展安全教育培训活动，制定针对性安全教育培训内容，包括安全基础知识、设备操作规范、应急处理措施等。加大安全教育宣传力度，按照“全员、全面、全程”的要求，以多种形式宣传安全教育，开展有特色、有质量的安全培训。

4.5.4隐患排查整治

组织相关人员定期对实验室开展全面安全自查和专项检查，鼓励委托专业机构进行安全评估，针对管理体系、人员配置、实验设备、实验流程、安全设施、实验药品等全面开展隐患排查，对安全隐患进行识别和评估，制定落实整改措施。

五、设计内容

高水平实验室的设计内容主要包括核心理念、功能特色和要素设计三个部分。

5.1核心理念

对各类实验室建设目标和意义的总述，从学生学习、学生个性化发展、教师专业发展、课程设置等方面进行概述。

5.2功能特色

对各用房的定位和作用提出的要求，包括新型技术支撑、实验环境、支持开展的实践活动、对教学的作用等。

5.3要素设计

对各用房整体建设方面提出的总体要求，包括适配学段、空间布局、环境要求、条件保障、师资建议和课程配置及其细化要求。

5.3.1适配学段

对各类场室的适用范围进行界定与划分。

5.3.2空间布局

对功能区域划分及设施设备布局等提出建议。学校在规划用房空间布局时，其空间须具有可扩展性和可调整性，可根据需要自由组合、调整，以满足跨学科教学。

5.3.3条件保障

对学校开展实验活动设施设备提出具体的要求，包括设备名称、功能规格、单位、数量、适配学段、配备标准、备注等。其中功能规格是对设备的主要功能和规格提出要求，对设备规格有特别规定的则列出关键性技术指标。学校在配备教学设备时，其功能和技术指标要求不应低于“功能规格”的要求。配备标准为选配的设施设备可根据学校实际情况进行配备。

5.3.4师资建议

根据各类场室的教学需要对教师队伍组建提出要求。

5.3.5课程设置

对各学段开设各类课程内容主题及其设备配置的建议，包括年段、课程模块和开设内容等。

六、高水平基础学科实验室建设案例

高水平基础学科实验室通过融合数字化技术，建立现代化实验平台，满足学生进行科研、竞赛等多元需求，提高学生科研能力。在设计理念方面，应融合前瞻性、创新性与实用性，突破传统知识单一传递的实验框架，构建有效支撑以培养学科核心素养为核心的教学环境。在空间规划方面，实验室采用模块化设计，实现灵活的功能区域划分，并注重实验安全与环境保护。在人才培养方面，实验室以培养高质量创新人才为目标，深化学科核心素养，培育学生的创新思维和问题解决能力，提升其综合素质。在师资队伍方面，实验室教师具备扎实的学科基础、丰富的竞赛经验和一定的科研能力，能有效利用实验室资源，促进学生核心素养的发展。

本章提供数学、物理、化学、生物学和信息学实验室的建设案例，供学校建设高水平基础学科实验室时进行参考。

6.1数学实验室

6.1.1核心理念

以培养数学拔尖人才为目的，让学生在真实的实验情境中，经历知识形成过程，拓宽思维活动空间，培养主动探究的能力。提升学生的数学兴趣，以及数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算和数据分析等核心素养。

6.1.2功能特色

数学实验室提供实物、模型、工具等，搭建学生开展数学实践活动的学习环境，让学生在实验情境中，体验丰富的数学实践活动，支撑学生开展观察、猜测、验证、推理与交流等数学活动，激发学生好奇心和学习兴趣，启发理性思考，培养创新意识和动手能力。

6.1.3适配学段

数学是研究数量关系和空间形式的科学。数学实验的开展有助于帮助学生掌握现代生活和进一步学习所必需的数学知识、技能、思想和方法，提升学生的数学素养，促进学生思维能力、实践能力和创新意识的发展。数学实验室分小学、初中和高中三个学段建设，以支撑各学段常态化开展数学实验教学。

适配学段：

| 小学 | 初中 | 高中 |
| --- | --- | --- |
| √ | √ | √ |

6.1.4空间布局

在保障实验室安全的前提下，数学实验室空间布局应遵循以下原则：（1）功能布局划分合理，数学实验室总体布局一般可以划分为实验区、设备区、储物区和展示区；（2）设备设施分布合理，空间规划设计要全方位考虑设备的占用面积与摆放位置，确保出口通畅、师生在实验室内活动便捷；（3）体现学科特色，空间环境设计需要突出数学学科特点，做到数学元素和学校文化相融合；（4）灵活可扩展，空间布局设计需要具有足够的弹性，以满足未来一段时间内的需求扩展。

6.1.5条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的类型、品种、功能规格、配备数量等。本表的设备配置按班额50名学生计算。

表2 设备配置目录

| 序号 | 设备 名称 | 功能规格 | 单 位 | 数 量 | 适配学段 |  |  | 配备标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小学 | 初中 | 高中 | 必 配 | 选 配 |  |
| 一、专用软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 在线教学平台 | 满足数学实验教学和学习需求，提供数学图像资源库和动画库，具备3D和2D作图功能、学习评价和过程记录功能。 | 套 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 2 | 图形计算器应用软件 | 可实现图形计算器的所有功能，可支持课堂教学的师生互动和课堂监控，包括教师端和学生端。 | 套 | 1 |  | √ | √ | √ |  | 可用相应硬件设备替代 |
| 二、专用硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高尔顿板 | 由一块竖直放置的板和板上交错排列的钉子的组成，用于模拟客观世界的随机现象,演示随机现象的统计规律。 | 套 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 2 | 激光测距仪 | 量程1mm-50m，测量距离。 | 台 | 2 | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 3 | 正弦曲线演示器 | 用于演示正弦函数曲线。 | 个 | 1 |  | √ | √ | √ |  |  |
| 4 | 立体几何体模型 | 满足多面体、圆柱、圆锥、棱柱、棱锥等展开面和表面积教学需求。 | 套 | 10 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 5 | 凸凹多面体模型 | 拼接式，包括凹面体和正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体模型。 | 套 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 6 | 三角函数演示器 | 用于演示三角函数曲线。 | 个 | 1 |  | √ | √ | √ |  |  |
| 7 | 圆锥曲线模型 | 用于演示平面截圆锥所得的圆锥曲线。 | 个 | 1 |  | √ | √ | √ |  |  |
| 8 | 科学计算器 | 具备科学计算、图像/表格、概率/统计、矩阵计算、数列/递归、方程（组）求解、简单程序编制、二次方程作图等功能。 | 个 | 51 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 9 | 演示量角器 | 演示使用。 | 个 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 10 | 测角仪 | 演示使用。 | 个 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 11 | 卷尺 | 量程0m-30m。用于测量长度。 | 盒 | 10 | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 12 | 演示圆规 | 演示使用。 | 个 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 13 | 演示直尺 | 量程0m-1m，演示使用。 | 个 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 14 | 演示三角尺 | 包括60°、45°尺各1把，演示使用。 | 套 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 15 | 益智拼图 | 百鸟蛋、七巧板等若干块形状及颜色不同的木板或竹板组成特定几何形状的拼图。 | 套 | 1 | √ |  |  | √ |  | 可选配多种不同规格、形状 |
| 三、通用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教室投屏交互一体机 | 具备投影、展示黑板内容、音频输出、互动翻页等功能。 | 套 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 2 | 计算机或手持交互平板 | 支持各种计算和数据处理需求。 | 台 | 25 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 3 | 多功能讲桌 | 具备可移动、可安置各种电子设备、可调整尺寸等功能。 | 套 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 4 | 教师座椅 | 可升降、带滚轮、可旋转。 | 把 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 5 | 学生桌椅 | 功能、尺寸应符合《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T3976）；质量标准应符合《课桌椅》（QB/T4071）。 | 套 | 50 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 6 | 无尘粉笔 | 满足教学需要。 | 盒 | 若干 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 7 | 分组实验柜 | 用于存放仪器和模型等，可选用钢结构或木结构柜体。 | 个 | 5 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 8 | 书柜 | 用于放置资料。 | 个 | 2 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 9 | 展示架柜 | 展示学生作品，结合需求和环境进行设计。 | 个 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 10 | 移动存储器 | 储存教师教学资源和学生成果作品。 | 个 | 10 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 11 | 简易急救箱 | 包括医用手套、医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带、伤膏、甘油等急救物品。 | 个 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 12 | 录播设备 | 支持智能识别师生行为，包括教师所在区域和移动识别等。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 13 | 多媒体控制软件 | 具备教师计算机与学生计算机联动互通功能，用于辅助教师管理学生计算机。 | 套 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |

6.1.6师资建议

数学实验室的师资队伍职责主要包括实验室管理、数学实验教学和创新实验指导等。其师资队伍建设需重点关注以下方面。

（1）负责实验室管理的人员需具备实验室管理经验，具备管理和维护实验室仪器设备的能力。

（2）使用实验室开展教学的教师需要经过实验室使用规范培训，包括实验仪器设备使用、实验安全与应急处理培训等。

（3）可参考如下选拔原则，遴选使用实验室开展数学学科竞赛辅导教师：

①优先选用具有数学拔尖创新人才培养经验，如曾经辅导学生获得国际、国家、省级数学学科竞赛奖项的教师；

②优先选用高中阶段曾获国际、国家、省级数学学科竞赛的青年教师；

③优先选用具有3年及以上数学学科任教经验，且有志投身于数学拔尖创新人才和领军人才早期培养的中青年教师。

④可考虑邀请从事数学领域研究的实验室研究员或高校教师进行指导。

6.1.7课程设置

表3 数学实验室开设课程内容

| 课程模块 | 开设内容 |
| --- | --- |
| 计算 | 掌握分数、小数、整数的计算和解方程等量关系等；理解新定义的内容，能够解决用新定义给出的题目，培养学生的逻辑推理和数学运算等核心素养。 |
| 计数 | 掌握计数常用方法、计数公式及其推导方法，理解容斥原理，会画图分析其中关系，能够灵活运用加法原理、乘法原理来解决问题，并灵活运用计数方法进行计数，培养学生的数学抽象、直观想象和数学运算等核心素养。 |
| 几何 | 理解并掌握直线的性质，正确判断简单图形在方格纸上平移的方向和距离，会根据语言描述画出图形，掌握立体图形表面积和体积的计算、圆中方与方中圆的关系等，能够用弦图证明勾股定理的具体内容，并灵活运用勾股定理解决相应的几何问题，培养学生的数学抽象、数学建模和直观想象等核心素养。 |
| 数论 | 理解有余数除法、质数、合数的意义，熟悉有余数除法的计算方法，学会推导完全平方公式，能解决质数合数、完全平方数、位值原理、进制等问题，明晰位制转换及不同进制转换方法，并运用位制转换解决实际问题，培养学生的逻辑推理、数学建模和数学运算等核心素养。 |
| 综合应用 | 了解均值不等式，学会运用枚举、分析推理等方法解决最值问题等数学问题，理解抽屉原理的基本概念及基本用法，掌握用抽屉原理解题的基本过程，培养学生的逻辑推理、数学运算和数据分析等核心素养。 |
| 行程模型 | 理解速度的意义和简便表示方法，并能理清速度、时间、路程三者的关系，学会用数学语言表达数量关系的能力，掌握运用数量关系解决实际问题，如平均速度、接力、比例解方程、图解行程等问题，培养学生的数学抽象、数学建模和数学运算等核心素养。 |
| 实际应用 | 学会运用数学知识和思维，掌握简单应用如经典应用、百分比应用题、浓度问题、经济问题、工程问题、行程问题、方程解应用题的解法等，培养学生的数学抽象、数学建模和数据分析等核心素养。 |
| 代数 | 理解有理数、整数、实数和分式等概念，掌握并熟练运用因式分解技巧解决二次方程和代数方程，代数式求最值，整式问题，一次函数、二次函数和反比例函数的性质及应用等，掌握并熟练运用数形结合思想。掌握并熟练运用均值不等式和柯西不等式等。培养学生的逻辑推理、数学建模和数学运算等核心素养。 |
| 数论 | 了解高斯函数、同余进阶和费马小定理等数学定理和概念，掌握并熟练运用质数和合数、约数和倍数、奇数和偶数等概念和性质，理解整数的性质和关系，掌握并熟悉整除问题。培养学生的数学抽象、逻辑推理和数学运算等核心素养。 |
| 几何 | 理解空间、形状、尺寸和位置之间的关系，掌握并熟练运用全等三角形、四边形、相似三角形和圆形的概念和性质，能够解决不同几何形状的相关运算问题，理解并掌握直线与直线、直线与平面、平面与平面的位置关系及其定理。培养学生的数学建模和直观想象等核心素养。 |
| 函数 | 认识平面直角坐标系，理解一次函数、反比例函数和二次函数的定义、特征和性质，能够解决不同函数的运算问题，促进学生运算能力的提升，培养学生的数学建模、数学运算和数据分析等核心素养。 |
| 组合 | 掌握计数问题中如加法原理、乘法原理及计数公式、容斥原理等，存在性问题中的极端原理、抽屉原理、平均值原理、对应原理等，染色问题，组合最值问题，覆盖与嵌入问题等。培养逻辑思维能力和解决实际问题等能力，提高学生的逻辑推理、数学运算等核心素养。 |
| 平面几何 | 掌握并熟练运用梅涅劳斯定理、塞瓦定理、托勒密定理、西姆松定理，三角形中的几个特殊点：旁心、费马点、欧拉线，几何不等式、几何极值问题，掌握几何中的变换：对称、平移、旋转，圆的幂和根轴，面积方法、复数方法、向量方法、解析几何方法。培养学生的数学抽象、直观想象和逻辑推理等核心素养。 |
| 代数 | 掌握并熟练运用周期函数、带绝对值的函数、一元凸函数，三角公式、三角恒等式、三角方程、三角不等式、反三角函数，递归数列及其性质，一阶、二阶线性常系数递归数列的通项公式，第二数学归纳法，平均值不等式、柯西不等式、排序不等式、切比雪夫不等式，复数及其指数形式和三角形式，欧拉公式、棣莫弗定理、单位根，多项式的除法定理、因式分解定理，多项式的相等，整系数多项式的有理根，多项式的插值公式，n次多项式根的个数，根与系数的关系，实系数多项式虚根成对定理。函数迭代，简单的函数方程等。培养学生的数学抽象、数学建模和逻辑推理等核心素养。 |
| 初等数论 | 掌握并熟练运用同余，欧几里得除法，裴蜀定理，完全剩余类，二次剩余，不定方程和方程组，高斯函数，费马小定理，格点及其性质，无穷递降法，欧拉定理，孙子定理等。培养学生的数学抽象、数学建模、数学运算和逻辑推理等核心素养。 |
| 组合问题 | 掌握并熟练运用圆排列，有重复元素的排列与组合，组合恒等式，组合计数，组合几何，抽屉原理，容斥原理，极端原理，图论问题，集合的划分，覆盖，平面凸集、凸包及应用等。培养学生的数学抽象、数学运算和逻辑推理等核心素养。 |

6.2物理实验室

6.2.1核心理念

以培养物理学竞赛拔尖人才为目的，让学生在物理学科实验中培养科学思维习惯和自然科学研究理念。提升学生物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任等学科核心素养。

6.2.2功能特色

物理实验室提供综合性的、开放型的物理实验环境及仪器、模型等设备，支撑学生开展观察、实验、考察、探究、设计、制作、调查等物理实践活动。通过物理实验建构物理概念，深化对物理规律的认识，领悟其内涵及其相互联系，并在实验过程中培养创新思维和科学思维。

6.2.3适配学段

物理作为中学教育阶段的基础学科，是一门以实验为基础的科学，其实验教学是学生形成正确物理观念和思维、享受科学探究过程、深入理解科学本质的最佳方式。物理实验室应在初中和高中两个学段展开，实现常态化开展物理实验。

适配学段：

| 小学 | 初中 | 高中 |
| --- | --- | --- |
|  | √ | √ |

6.2.4空间布局

在保障实验室安全的前提下，物理实验室空间布局需要遵循以下原则：（1）功能布局划分合理，物理实验室总体布局一般可以划分为实验区、仪器区、储藏区、废弃物处理区和竞赛成果展示区；（2）设备设施分布合理，空间规划设计要全方位考虑设备的占用面积与摆放位置，确保出口通畅、师生在实验室内活动便捷；（3）体现学科特色，空间布局艺术设计需要符合物理学科课程的特点，结合学校文化，呈现物理元素和校本特色；（4）灵活可扩展，布局设计需要具有足够的弹性，以适应实验室未来的需求变化。

6.2.5条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的类型、品种、功能规格、配备数量等，易损易耗设备宜适量增配。本表的设备配置按班额50名学生计算，所有设备需按照相关政策要求进行采购。

表4 设备配置目录

| 序号 | 设备 名称 | 功能规格 | 单 位 | 数 量 | 适配学段 |  | 配备标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 初中 | 高中 | 必 配 | 选配 |  |
| 一、专用软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 在线教学平台 | 满足在线教学与学习需求，具备建模探究、模拟实验、拓展训练、汇总实验报告等功能。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  | 支持与数字化教育资源库联动 |
| 2 | 图形计算器应用软件 | 可模拟实现图形计算器的所有功能，可支持课堂教学的师生互动和课堂监控，包括教师端和学生端。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  | 可用相应硬件设备替代 |
| 3 | 物理数字化教育资源库 | 满足物理实验教学和学习需求，与教材配套，覆盖不同学段物理教学内容，提供高清视频、动画、图片等教学资源。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 4 | 虚拟现实交互一体机教学系统 | 采用专业图形显卡（显存≥3GB，固态硬盘≥256G）、高清显示器配置，配套3D眼镜，提供虚拟现实及增强现实软件平台、教学课件和虚拟现实教学模型，用于模型的三维操作与探查。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  | 虚拟现实教学模型宜与教育资源库匹配 |
| 5 | 数据采集软件 | 可自动识别和连接数据采集器、实时展示数据或图像、处理和分析数据并导出数据为表格或文本。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 二、专用硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据传感器 | 可将非电信号转化为标准电信号并传递给采集器，包括力、位移、光强、pH值等多种物理量测量。 | 套 | 13 | √ | √ | √ |  |  |
| 2 | 数据采集器 | 支持计算机USB接口及无线通讯，实现4通道并行数据采集。 | 套 | 13 | √ | √ | √ |  |  |
| 3 | 圆柱体组 | 多种规格，用于浮力、压强等力学实验。 | 套 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 4 | 立方体组 | 多种规格，用于密度、浮力等实验。 | 套 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 5 | 运动和力实验器 | 可直观展示力与运动的关系，用于多种力学实验。 | 套 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 6 | 惯性演示器 | 演示惯性现象。 | 套 | 2 | √ | √ | √ |  | 可自制 |
| 7 | 摩擦计 | 测量摩擦力，用于多种摩擦实验。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 8 | 螺旋弹簧组 | 包括多种规格和弹性系数。 | 组 | 2 | √ | √ | √ |  |  |
| 9 | 阿基米德原理实验器 | 展示物体在液体中的浮力现象，含筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 10 | 液体压强与深度关系实验器 | 展示液体压强随深度变化的现象。由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内）、浮标环等组成；实验筒在水中倾斜不应超过8°。 | 套 | 25 | √ | √ |  | √ |  |
| 11 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，展示液体静压传递原理。 | 个 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 12 | 帕斯卡球 | 展示帕斯卡定律。 | 个 | 1 | √ | √ |  |  |  |
| 13 | 物体浮沉条件演示器 | 展示物体在液体中的浮沉条件。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 14 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  | 与微小压强计、透明盛液筒配用 |
| 15 | 密度计 | 测量液体密度。 | 支 | 2 | √ | √ |  | √ |  |
| 16 | 湿度计 | 测量环境湿度，具备实时显示数据功能。 | 个 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 17 | 空盒气压计 | 测量大气压强。 | 台 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 18 | 学生电源 | 提供稳定电流和电压输出。 | 台 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 19 | 教学电源 | 提供稳定电流和电压输出。 | 台 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 20 | 蓄电池 | 用于提供电力支持。 | 台 | 2 | √ | √ | √ |  |  |
| 21 | 调压变压器 | 具备电压调节功能，满足实验教学对电压的控制需求。 | 台 | 1 | √ | √ |  | √ |  |
| 22 | 充电器 | 具备快速充电和保护功能，满足实验设备的充电需求。 | 台 | 1 | √ | √ |  | √ |  |
| 23 | 电池盒 | 支持多种电池型号，用于实验设备的稳定供电。 | 个 | 5 | √ | √ |  | √ |  |
| 24 | 感应圈 | 用于电磁感应实验。 | 个 | 1 | √ | √ |  | √ |  |
| 25 | 演示电表 | 展示电学参数变化。 | 只 | 3 | √ | √ | √ |  |  |
| 26 | 数字演示电表 | 具备直观易读的数字界面，用于显示电学参数。 | 只 | 3 | √ | √ |  | √ |  |
| 27 | 直流电流表 | 用于直流电路中的电流测量。 | 只 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 28 | 直流电压表 | 用于直流电压的测量。 | 只 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 29 | 灵敏电流计 | 用于微弱电流的测量。 | 只 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 30 | 多用电表 | 测量多种电学参数。 | 只 | 1 | √ | √ |  | √ |  |
| 31 | 支架 | 物理支架、方座支架等，具备稳定支撑、高度可调、灵活旋转等功能。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 32 | 尺 | 包括演示直尺、钢卷尺等。 | 个 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 33 | 天平 | 包括学生天平和教师天平。 | 台 | 26 | √ | √ | √ |  |  |
| 34 | 砝码 | 具备标准质量、耐腐蚀等特点，用于力学实验。 | 套 | 51 | √ | √ | √ |  |  |
| 35 | 秒表 | 包括机械停表、机械停钟、电子停表、电子停钟等，用于时间测量。 | 块 | 51 | √ | √ | √ |  |  |
| 36 | 节拍器 | 能稳定输出节拍，用于实验中的节奏控制。 | 个 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 37 | 学生温度计 | 用于温度测量，易读性强，精度满足实验要求。 | 支 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 38 | 教学温度计 | 用于教学中直观展示实验。 | 支 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 39 | 条形盒测力计 | 用于力学实验中的力值测量。 | 个 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 40 | 圆盘测力计 | 可测量力的大小，适用于多种力学实验。 | 个 | 2 | √ | √ |  | √ |  |
| 41 | 演示测力计 | 具备直观演示测量功能。 | 个 | 2 | √ | √ | √ |  |  |
| 42 | 微小压强计 | 可测量微小压强变化。 | 台 | 25 | √ | √ | √ |  | 与液体内部压强实验器、透明盛液筒配合使用 |
| 43 | 透明盛液筒 | 用于观察液体状态。 | 个 | 25 | √ | √ | √ |  | 与微小压强计、液体内部压强实验器配用 |
| 44 | 液体对器壁压强演示器 | 展示液体对器壁的压强作用。 | 台 | 2 | √ | √ | √ |  | 圆筒宜用塑料材质 |
| 45 | 杠杆 | 可调节，展示杠杆平衡原理。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 46 | 滑轮组 | 展示滑轮组的省力原理。 | 组 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 47 | 音叉 | 发音清晰、频率稳定，用于演示声音的产生和传播。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 48 | 玻棒 | 质地坚韧、透明度高。 | 对 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 49 | 胶棒 | 柔软易弯、粘性强，用于实验操作和模型制作。 | 对 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 50 | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成，用于检测物体是否带电。 | 对 | 2 | √ | √ |  | √ | 二选一配备 |
| 51 | 指针验电器 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成，用于检测物体带电情况。 | 对 | 2 | √ | √ |  | √ |  |
| 52 | 滑动变阻器 | 调节范围宽，用于电路实验中的电阻调节。 | 对 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 53 | 电阻圈 | 包括多种阻值规格，用于电路实验中电阻的调节与测量。 | 组 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 54 | 单刀双掷开关 | 用于电路实验中控制线路的通断与转换。 | 个 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 55 | 磁铁 | 包括多种规格和形状，用于稳定提供磁场。 | 对 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 56 | 磁感线演示器 | 展示磁场分布。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 57 | 凹、凸面镜 | 用于多种光学实验。 | 个 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 58 | 三棱镜 | 具备折射与分解白光为光谱的功能，用于光学实验。 | 个 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 59 | 玻璃仪器 | 包括量筒、量杯、试管、烧杯等，具备透明度高、耐腐蚀性强的特点，用于多种实验操作和观察。 | 个 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 60 | 安全防护用品 | 包括工作服、乳胶手套、机械危害防护手套、袖套、激光防护镜、护目镜等。 | 套 | 适量 | √ | √ | √ |  |  |
| 三、设计、创新、综合性实验设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本仪器 | 包括游标卡尺、螺旋测微器、物理天平等。 | 套 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 2 | 气垫导轨实验仪 | 包括气垫导轨、气垫导轨专用滑块、静音气源、数字计时器、挡光片、专用光电门及测试支架。 | 套 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 3 | 杨氏模量测量仪 | 含带激光器瞄准的测量望远镜、LED光源标尺照明、大口径光杠杆、带重锤平衡装置、进口低惯性不锈钢的测量架、测量砝、有加力装置的向心锁紧结构的钢丝夹具、反射镜片。附件：水平仪、待测钢丝、卷尺、平板钢尺。 | 套 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 4 | 单摆实验仪 | 含三角铸铁调整底座（含水准仪）、不锈钢支撑杆、摆球、光电门及支架一副、带卡口米尺、电脑数字毫秒计。 | 套 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 5 | 测量声速仪 | 含数显容栅尺，双踪示波器等。 | 套 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 6 | 弦线上驻波实验仪 | 含信号发生器、弦线、微器、水准器、砝码等。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 7 | 热学基本仪器 | 包括电子天平、铜、铁测试样品，千分表、千分表专用固定器和数字温度计数字温度传感器、量热器及制冷装置等。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 8 | 电学基本仪器 | 包括数字万用表、直流稳压电源、干电池、电阻、电阻箱、变阻器、滑线变阻器、多圈电位器、定值电阻、双刀双掷开关、指针式微安表等。 | 套 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 9 | 磁电式直流电表 | 包括指针式待改装表头、电压源、标准电压表、数字式电压表、标准电流表和电阻箱、多圈电位器、待改装的数字电压表等。 | 套 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 10 | 示波器 | 含20MHz通用型双踪示波器、信号发生器、整流波形仪。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 11 | 电容器 | 包括多种规格。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 12 | 黑盒子 | 密封元件盒子。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 13 | 温度传感器 | 包括Pt100电阻温度传感器、Pn结温度传感器。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 14 | 热敏电阻 | 包括NTC型热敏电阻、PTC型热敏电阻。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 15 | 霍尔效应片 | 霍尔效应片。 | 套 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 16 | 光敏电阻 | 含光敏电阻（接收器）、光源暗箱。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 17 | 实验暗箱 | 含光伏探测器、数字功率计、白光电源。 | 套 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 18 | 发光二极管 | 包括红、绿、蓝发光二极管。 | 套 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 19 | 亥姆霍兹线圈 | 用于恒流源提供0～1.000A的励磁电流输出。 | 套 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 20 | 光学基本仪器 | 包括凸透镜、凹透镜、反射镜、激光器（含固定装置）、玻璃砖、光学导轨、像屏、物屏、俯仰调节架、透镜夹、弹簧夹、白炽灯源、卷尺、钢板尺、读数显微镜、GP20Na钠光灯源等。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 21 | 干涉测波长仪 | 包括菲涅尔双棱镜及转盘、可调机械狭缝转盘、凸透镜、毛玻璃屏、测微目镜、测微读数显微镜、白炽灯源、扩束镜透、镜夹。 | 套 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 22 | 夫琅禾费衍射仪 | 包括小孔光阑、可调机械狭缝及狭缝转盘、擦图片、光栅板、毛玻璃屏、读数显微镜、白炽灯源、透镜夹、二维调节架卡尺。 | 套 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 23 | 分光计 | 包括JJY-1′分光计和GP20Na钠光灯源。 | 套 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 24 | 氢原子光谱仪 | 包括JJY-1′分光计、氢灯源、GP20Hg低压汞灯源、1200L/㎜全息光栅（含座）。 | 套 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 25 | 电磁感应测量仪 | 包括电阻板、层叠耦合线圈、正弦波发生器、铝芯。 | 套 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 四、通用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教室投屏交互一体机 | 具备投影、展示黑板内容、音频输出、互动翻页等核心功能。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 2 | 计算机或手持交互平板 | 支持各种计算和数据处理需求。 | 台 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 3 | 多功能讲桌 | 具备可移动、可安置各种电子设备、可调整尺寸等核心功能。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 4 | 教师座椅 | 可升降、带滚轮、可旋转。 | 把 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 5 | 学生桌椅 | 功能、尺寸应符合《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T3976）；质量标准应符合《课桌椅》（QB/T4071）。 | 套 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 6 | 无尘粉笔 | 满足教学需要。 | 盒 | 若干 | √ | √ | √ |  |  |
| 7 | 分组实验柜 | 用于存放仪器和模型等，可选用钢结构或木结构柜体。 | 个 | 5 | √ | √ | √ |  |  |
| 8 | 书柜 | 用于放置资料。 | 个 | 2 | √ | √ | √ |  |  |
| 9 | 展示架柜 | 展示学生作品，结合需求和环境进行设计。 | 个 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 10 | 移动存储器 | 储存教师教学资源和学生成果作品。 | 个 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 11 | 简易急救箱 | 包括医用手套、医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带、伤膏、甘油等急救物品。 | 个 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 12 | 录播设备 | 支持智能识别师生行为，包括教师所在区域和移动识别等。 | 套 | 1 | √ | √ |  | √ |  |
| 13 | 多媒体控制软件 | 具备教师计算机与学生计算机联动互通功能，用于辅助教师管理学生计算机。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  |  |

6.2.6师资建议

物理实验室的教师职能主要包括实验室管理、日常授课和竞赛指导。其师资队伍的建设需要重点关注以下方面。

（1）负责实验室管理的管理人员需具备实验室管理经验，具备管理和维护实验室设备的能力。

（2）使用实验室开展教学的老师需要经过实验室使用规范培训，包括实验室设备使用能力、安全管理与应急处理培训等。

（3）可参考如下选拔原则，遴选使用实验室开展物理学科竞赛辅导的教师：

①优先选用具有物理拔尖创新人才培养经验，如曾经辅导学生获得国际、国家、省级物理学科竞赛奖项的教师；

②优先选用高中阶段曾获国际、国家、省级物理学科竞赛的青年教师；

③优先选用具有3年及以上物理学科任教经验，且有志投身于物理拔尖创新人才和领军人才早期培养的中青年教师。

④可考虑邀请从事物理领域研究的实验室研究员或高校教师进行指导。

6.2.7课程设置

表5 物理实验室开设课程内容

| 课程设置 | 相关内容 |
| --- | --- |
| 力学 | 初级实验：让学生理解实验误差、瞬时速度、运动特性、浮力、重力、动量等知识，掌握测量瞬时速度、探究动能定理等力学实验操作技能。 1.实验误差的测量 2.质点运动的位移和路程、速度、加速度 3.瞬时速度和平均速度的测量 4.测量空气中的声速 5.测定金属的杨氏模量 6.验证弦线上的驻波实验 7.探究液体压强与哪些因素有关 8.验证浮力的方向竖直向上 9.验证动能定理 10.探究动能大小的影响因素 11.探究杠杆平衡的条件 12.探究刚体绕轴的转动惯量 进阶实验：让学生熟悉匀变速直线运动，了解机器能守恒定律、动量守恒定律等力学原理定律，掌握利用图像处理数据等方法，培养实验迁移能力和创新能力。 1.探究加速度与力、质量的关系 2.碰撞过程中动量和能量变化 3.测定重力加速度 4.测定匀变速直线运动的加速度 5.练习使用打点计时器 6.探究弹力和弹簧伸长的关系 7.验证力的平行四边形定则 8.验证牛顿运动定律 9.验证机器能守恒定律 10.验证动量守恒定律 |
| 热学 | 初级实验：让学生理解分子动理论、气体的性质、热力学第一定律、热力学第二定律、液体的性质、固体的性质等知识，掌握测定冰的熔化热、液体的比热容等热学实验操作技能。 1.用混合量热法测定冰的熔化热 2.测定液体的比热容 3.测定固体在一定温度区域内的平均线膨胀系数 4.用冷却法测定液体的比热容 5.用实验的方法考察热学系统的冷却速率同系统与环境间温度差的关系 6.探究影响液体蒸发快慢的因素 7.探究水沸腾规律 8.比较不同物质的吸热能力 9.探究物态变化实验 10.探究热膨胀系数 进阶实验：加深学生对分子大小数量级的认识，与热力学第一定律、热力学第二定律和气体实验定律等知识的理解，掌握模型法、估算法等科学方法的运用，培养科学思维与探究能力。 1.用油膜法估测分子的大小 2.探究物质的热学性质及热传导的规律 3.探究热力学第一定律 4.探究热力学第二定律 5.探究气体实验三大定律 6.探究等温情况下一定质量气体压强和体积的关系 7.探究液体扩散实验 8.探究晶体和非晶体的各向异性与各向同性 |
| 光学 | 初级实验：让学生理解几何光学、波动光学等知识，掌握探究光的折射现象、探究光的干涉现象等光学实验操作技能。 1.验证平面镜成像实验 2.探究光的反射规律 3.探究凸透镜成像规律 4.测量薄透镜的焦距，掌握测量薄透镜焦距的基本方法 5.组装望远镜和显微 6.探究视仪器的视角放大率及测量方法 7.用双棱镜干涉测量光波波长 8.探究双棱镜干涉光路的共轴调节方法 9.学会用测微目镜测微小长度。 10.光的干涉现象 11.研究光的夫琅禾费衍射现象 12.调节分光计并用掠入射法测定折射率 13.测定氨原子巴耳末系发射光谱的波长和氢的里德伯常量 进阶实验：让学生了解光的特性，运用光学原理解释实验中出现的奇妙现象，培养实验设计能力与创新思维能力。 1.测定玻璃的折射率 2.探究单缝干涉实验观察衍射现象 3.运用双缝干涉实验测量光的波长 4.运用光栅谱仪实验测量光的频率和波长 5.探究光的色散现象 6.探究光导纤维的应用 |
| 电学 | 初级实验：让学生理解静电场、稳恒电流、磁场、交流电、电磁振荡等知识，掌握制流和分压电路、测量非线性元件的伏安特性等电学实验操作技能。 1.使用数字万用电表测量直流电压、直流电流 2.使用数字万用电表测量电阻和检查电路故障 3.测定直流电源的参数并研究其输出特性 4.磁电式直流电表的改装 5.使用平衡电桥测量电阻 6.判别不同类型电学元件的特性 7.探究通电螺线管外部磁场方向 8.探究产生感应电流的条件 9.掌握示波器信号发生器、数字万用电表等仪表的使用方法 10.学习用数字万用电表测量二极管 11.学习测量二极管的伏安特性 进阶实验：让学生理解电阻特性等知识，熟悉电阻率的测量、电源电动势和内阻的测量方法，掌握利用电学实验知识探究创新实验方案能力。 1.使用变阻器组成制流、分压电路 2.根据电容容抗的频率特性测定电容 3.测量温度传感器的温度特性 4.测量热敏电阻的温度特性 5.测量光敏电阻的光电特性 6.利用霍尔效应测量磁场 7.掌握光伏探测器的光电特性 8.研究亥姆霍兹线圈轴线磁场分布 9.练习使用螺旋测微器 10.学习使用电流表和电压表测定电源的电动势和内阻 11.学习使用多用电表 12.使用伏安法、半偏法等测量电阻 |

6.3化学实验室

6.3.1核心理念

以培养化学学科竞赛、强基计划等拔尖创新人才为目的，在化学实验中提高动手协作能力、锻炼创新思维，提升探索能力，发挥化学在培养人的科学探究和创新意识方面的功能。提升学生的化学观念、科学思维、科学探究与实践、科学态度与责任等化学学科核心素养。

6.3.2功能特色

化学实验室提供丰富的在线资源及化学试剂、模型、工具等设备，支撑学生开展自主学习、观察、操作、实验等实践活动，让学生在实验过程中感受化学学科的魅力，在实验过程中不断培养学生观察记录、认真分析和严谨操作的学习方式，帮助学生深入理解化学知识概念及原理的实际应用，通过化学现象激发学习兴趣，在实验操作中将抽象的理论知识形象化，逐步建构并发展化学认知结构。

6.3.3适配学段

化学作为中学教育阶段的基础学科，其实验教学对学生的观察能力、动手实践能力、创造性思维能力和团队合作能力具有重要地位。化学实验室应在初中和高中两个学段展开，实现常态化开展化学实验。

适配学段：

| 小学 | 初中 | 高中 |
| --- | --- | --- |
|  | √ | √ |

6.3.4空间布局

在保障实验室安全的前提下，化学实验室空间布局需要遵循以下原则：（1）功能布局划分合理，化学实验室总体布局一般可以划分为教学展示区、实验区、设备区、实验耗材区和竞赛成果展示区；（2）设备设施分布合理，空间规划设计要全方位考虑设备的占用面积与摆放位置，确保出口通畅、师生在实验室内活动便捷；（3）体现学科特色，空间布局艺术设计需要符合化学学科课程的特点，结合学校文化，呈现化学元素和校本特色；（4）灵活可扩展，布局设计需要具有足够的弹性，以适应实验室未来的需求变化。

6.3.5条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的类型、品种、功能规格、配备数量等，易损易耗设备宜适量增配。本表的设备配置按班额50名学生计算，所有设备需按照相关政策要求进行采购。

表6设备配置目录

| 序号 | 设备 名称 | 功能规格 | 单 位 | 数 量 | 适配学段 |  | 配备标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 初中 | 高中 | 必 配 | 选配 |  |
| 一、专用软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 在线教学平台 | 满足在线教学与学习需求，具备建模探究、模拟实验、拓展训练、汇总实验报告等功能。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  | 支持与数字化教育资源库联动 |
| 2 | 化学数字化教育资源库 | 与教材配套，覆盖不同学段化学教学内容，提供高清视频、动画、图片等教学资源。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 3 | 虚拟现实交互一体机教学系统 | 采用专业图形显卡（显存≥3GB，固态硬盘≥256G）、高清显示器配置，配套3D眼镜，提供虚拟现实及增强现实软件平台、教学课件和虚拟现实教学模型，用于模型的三维操作与探查。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  | 虚拟现实教学模型宜与教育资源库匹配 |
| 4 | 化学模拟软件 | 用于量子化学计算、预测分子结构、能量、光谱性质等。 | 套 | 1 | √ | √ |  | √ |  |
| 5 | 化学绘图软件 | 包括化学结构绘图软件、分子3D模型绘制软件、量子化学分析软件等。 | 套 | 1 | √ | √ |  | √ |  |
| 6 | 数据分析软件 | 处理和分析实验数据，可将数据导出为表格或文本，并生成图表和报告。 | 套 | 1 | √ | √ |  | √ |  |
| 二、专用硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电器 | 包括电动离心机、电加热器、蒸馏水器，磁力搅拌器，真空泵，列管式烘干器、烘干箱，学生电源、教学电源等。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  | 其中学生电源按需配备 |
| 2 | 收纳整理用具 | 包括仪器车、试剂瓶托盘和实验用品提篮等。 | 套 | 2 | √ | √ | √ |  |  |
| 3 | 工具 | 包括多种型号的螺丝刀、钢丝钳、钢锤、三角锉、剪刀、玻璃瓶盖开启器、玻璃管切割器、打孔器、打孔夹板、打孔器刮刀、电动钻孔器等常用工具，用于实验材料的加工、器材维修、自制教具等。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 4 | 测量仪器 | 包括托盘天平、电子天平、电子分析天平、红液温度计、水银温度计、数字测温计、多用电表、酸度计、分光光度计等，用于称量质量、测量温度、电流、电压、电阻、测定酸碱度等。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  | 其中托盘天平、电子天平、红液温度计按需配备。 |
| 5 | 支架 | 包括教学支架、三脚架、泥三角、试管架、漏斗架、滴定台、滴定夹、多用滴管架等，用于支撑和固定实验仪器。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 6 | 计量类玻璃仪器 | 包括量筒、容量瓶、滴定管、移液管等，用于量度液体体积、配制和盛装溶液。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 7 | 可加热玻璃仪器 | 包括试管、口部具支试管、硬质玻璃管、烧杯、烧瓶、锥形瓶、蒸馏烧瓶等，用于配制溶液和用作反应容器。 | 套 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 8 | 容器类玻璃仪器 | 包括集气瓶、液封除毒气集气瓶、广口瓶、茶色广口瓶、细口瓶、茶色细口瓶、滴瓶和茶色滴瓶等，用于盛放试剂。 | 套 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 9 | 一般玻璃仪器 | 包括酒精灯、干燥器、气体发生器、冷凝器、牛角管、漏斗、安全漏斗、三通连接管、滴管、干燥管、玻璃活塞、圆水槽等。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 10 | 其他配套用品材料 | 包括坩埚、坩埚钳、烧杯夹、镊子、试管夹、止水皮管夹、螺旋皮管夹、石棉网、陶土网、燃烧匙、钥匙、玻璃管、玻璃弯管、玻璃棒、橡胶塞、橡胶管、乳胶管、试管刷、烧瓶刷、结晶皿、表面皿、研钵、蒸发皿、反应板、井穴板、塑料多用滴管、塑料洗瓶、塑料水槽、集气瓶挂扣器、升降台、注射器、酒精喷灯、储气装置、磁力加热搅拌器等。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 11 | 化学试剂 | 包括固体试剂、液体试剂、pH广泛试纸、石蕊试纸、定性滤纸等。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 12 | 气体传感器 | 能转换气体信息为电信号，实时监测氧气、二氧化碳等气体浓度。 | 套 | 13 | √ | √ |  | √ |  |
| 13 | pH传感器 | 能够快速得出液体的pH数值。 | 套 | 13 | √ | √ |  | √ |  |
| 14 | 湿敏传感器 | 测量环境湿度，用于研究湿度对化学反应和物质性质的影响等实验。 | 套 | 13 | √ | √ |  | √ |  |
| 15 | 离子传感器 | 能够测量离子浓度。 | 套 | 13 | √ | √ |  | √ |  |
| 16 | 温度传感器 | 能够实时、精准监测实验过程中的温度变化。 | 套 | 13 | √ | √ |  | √ |  |
| 17 | 数据采集器 | 能够实时采集实验数据，并进行快速处理和传输。 | 套 | 13 | √ | √ |  | √ |  |
| 18 | 环保器材 | 包括化学实验废水处理装置、废液分类回收桶等，用于废液的处理、回收等。 | 套 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 19 | 急救装置 | 包括紧急喷淋器、洗眼器、灭火毯等，用于安全防护。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 20 | 安全防护用品 | 包括实验服、护目镜、防护面罩、防毒面罩、耐酸碱手套和一次性乳胶手套等，用于安全防护。 | 套 | 适量 | √ | √ | √ |  |  |
| 三、通用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教室投屏交互一体机 | 具备投影、展示黑板内容、音频输出、互动翻页等核心功能。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 2 | 计算机或手持交互平板 | 支持各种计算和数据处理需求。 | 台 | 25 | √ | √ | √ |  |  |
| 3 | 多功能讲桌 | 具备可移动、可安置各种电子设备、可调整尺寸等核心功能。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 4 | 教师座椅 | 可升降、带滚轮、可旋转。 | 把 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 5 | 学生桌椅 | 功能、尺寸应符合《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T3976）；质量标准应符合《课桌椅》（QB/T4071）。 | 套 | 50 | √ | √ | √ |  |  |
| 6 | 无尘粉笔 | 满足教学需要。 | 盒 | 若干 | √ | √ | √ |  |  |
| 7 | 分组实验柜 | 用于存放仪器和模型等，可选用钢结构或木结构柜体。 | 个 | 5 | √ | √ | √ |  |  |
| 8 | 书柜 | 用于放置资料。 | 个 | 2 | √ | √ | √ |  |  |
| 9 | 展示架柜 | 展示学生作品，结合需求和环境进行设计。 | 个 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 10 | 移动存储器 | 储存教师教学资源和学生成果作品。 | 个 | 10 | √ | √ | √ |  |  |
| 11 | 简易急救箱 | 包括医用手套、医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带、伤膏、甘油等急救物品。 | 个 | 1 | √ | √ | √ |  |  |
| 12 | 录播设备 | 支持智能识别师生行为，包括教师所在区域和移动识别等。 | 套 | 1 | √ | √ |  | √ |  |
| 13 | 多媒体控制软件 | 具备教师计算机与学生计算机联动互通功能，用于辅助教师管理学生计算机。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  |  |

6.3.6师资建议

化学实验室的教师职能主要包括实验室管理、日常授课和竞赛指导。其师资队伍的建设需要重点关注以下方面。

（1）负责实验室管理的教师需具备管理和维护实验室设备的经验与能力。

（2）使用实验室开展教学的老师需要经过实验室使用规范培训，包括实验室设备使用能力、安全管理与应急处理培训等。

（3）可参考如下选拔原则，遴选使用实验室开展化学学科竞赛辅导的教师：

①优先选用具有化学拔尖创新人才培养经验，如曾经辅导学生获得国际、国家、省级化学学科竞赛奖项的教师；

②优先选用高中阶段曾获国际、国家、省级化学学科竞赛的青年教师；

③优先选用具有3年及以上化学学科任教经验，且有志投身于化学拔尖创新人才和领军人才早期培养的中青年教师。

④可考虑邀请从事化学领域研究的实验室研究员或高校教师进行指导。

6.3.7课程设置

表7 化学实验室开设课程内容

| 课程模块 | 开设内容 |
| --- | --- |
| 科学探究与化学实验 | - 配置一定溶质质量分数的氯化钠溶液 - 粗盐的提纯 - 制取蒸馏水 |
| 物质的性质与应用 | - 氧气的实验室制取与性质 - 二氧化碳的实验室制取与性质 - 常见金属的物理性质和化学性质 - 探究净水剂的净水作用 |
| 物质的组成与结构 | - 水的组成与变化的探究 - 通过蜡烛、乙醇等的燃烧实验探究物质的元素组成 |
| 物质的化学变化 | - 燃烧条件的探究 - 常见酸、碱、盐的化学性质 - 使用传感器等多种技术手段表征化学反应中的物质变化 |
| 化学与社会/跨学科实践 | - 微型空气质量检测站的组装与使用 - 基于特定需求设计和制作简易供氧器 - 水质检测及自制净水器 - 基于碳中和理念设计低碳行动方案 - 垃圾的分类与回收利用 - 探究土壤酸碱性对植物生长的影响 - 海洋资源的综合利用与制盐 - 制作模型并展示科学家探索物质组成与结构的历程 - 调查家用燃料的变迁与合理使用 - 调查我国航天科技领域中新型材料、新型能源的应用 |
| 化学基本原理 | - 配置一定物质的量浓度的溶液 - 化学反应速率的影响因素 - 化学能转化成电能制作简单的燃料电池 - 燃料电池、干电池、浓差电池的制备 - 电解与电镀实验 - 测定化学反应的速率 - 探究影响化学平衡移动的因素 - 强酸与强碱的中和滴定 - 盐类水解的应用 |
| 无机元素 | - 铁及其化合物的性质 - 打印机使用的墨粉中的铁的氧化物性质 - 印刷电路板的制作 - 不同价态含硫物质的转化 - 纯碱的制备 - 空气中二氧化硫、甲醛等污染物浓度的检测 |
| 有机化学基础 | - 搭建球棍模型，认识有机化合物分子结构的特点 - 乙醇、乙酸的主要性质 - 乙酸乙酯的制备与性质 - 糖类的性质 - 聚合物如：酚醛树脂、聚乙烯醇胶水等的制备 - 油脂水解致肥皂 |
| 结构化学 | - 同周期、同主族元素性质的递变 - 简单配合物的制备 - 利用计算机软件模拟分子结构、晶体结构模型 |
| 实验操作 | - 用化学沉淀法去除粗盐中的杂质 - 过滤、蒸馏、萃取、滴定等基本实验操作 - 硫酸亚铁铵的制备与常见离子的测定 - 海带提碘 - 菠菜中的色素、茶叶中咖啡因等成分的提取 - 层析分离甲基橙和酚酞 - 硝酸钾粗品的提纯 - 食醋总酸量的测定 - 阿伏伽德罗常数的测定 - 阿司匹林药片中有效成分的检验 - 配位平衡的研究与平衡常数测定 - 对氨基苯磺酸的合成 |
| 基本操作 训练 | 通过15个实验，让刚刚开始接触竞赛的学生在对竞赛实验的要求与操作有大致了解，通过练习掌握基本操作要点。 - 容量仪器的校准与称量练习 - 用废铜屑制备硫酸铜 - 用工业乙醇制备无水乙醇 - 硫酸铵样品纯度分析（甲醛法） - 粗盐精制 - 乙酸乙酯的制备 - 十二水磷酸氢二钠的制备 - 氯化铬制备铬酸铅 - 马来酸异构化制备富马酸与富马酸的纯度分析 - 银氨络离子配位数的测定 - 复盐硫酸锰铵的制备 - 二氯化二（乙二胺）合铜的制备 - 碳酸氢钠的制备 - 水合草酸合铜酸钾晶体的制备与分析 - 沉淀法测定硫酸铜晶体的含水量 |
| 专项技能 训练 | 通过17个实验，使学生较熟练掌握所有的操作要点，提高操作的准确性，保证实验的精密度。 - 氯化亚铜的制备 - 双指示剂法测定食用纯碱纯度 - 自来水总硬度的测定 - 高锰酸钾溶液的标定与过氧化氢的浓度分析 - 硫代硫酸钠溶液的标定与铜离子的分析 - 溴酸钾法测定苯酚纯度 - 溴丁烷的制备 - 碘酸钙的制备 - 肉桂酸的制备 - 有机三组分的分离 - 苯甲酸的制备（苯甲醛法） - 对氨基苯甲酸的制备与纯度分析 - 苯氧乙酸的制备与纯度分析 - 丙酸钙的制备与纯度分析 - 三氯六氨合钴的制备与分析 - 二氯化六氨合镍的制备与分析 - 顺式二甘氨酸合铜配合物的制备与分析 |
| 模拟考试 训练 | 通过实验自测实验技能，查遗补漏。 - 碘酸钾的制备与纯度分析 - 氯化钡的制备与纯度分析 - 三草酸合铁酸钾的制备与纯度分析 - 二水合草酸合铜酸钾的制备与纯度分析 - 硫酸铝钾的制备与纯度分析 - 硫酸亚铁铵的制备与纯度分析 - 甲酸铜的制备与纯度分析 - 己二酸的制备与纯度分析 - 巴比妥的制备与纯度分析 - 苯甲酸的制备与纯度分析 - 二甘氨酸钠碳酸盐的制备与纯度分析 |

6.4生物学实验室

6.4.1核心理念

以培养生物拔尖创新人才为目的，通过生物学实践活动，培养学生正确使用仪器设备进行生物学实验操作的基本技能，养成基于事实和证据进行探究或验证的科学思维习惯。提升学生生命观念、科学思维、科学探究、社会责任等学科核心素养。

6.4.2功能特色

生物学实验室提供必要仪器设备、工具、材料及数字化实验系统等，满足学生观察体验、实验探究、设计制作、交流展示、创新实践等多样化学习需求，让学生能够基于生物学事实和证据，深刻理解生物的概念和原理的实际应用，运用归纳与概括的方法，探讨生命现象及规律。

6.4.3适配学段

生物作为中学教育阶段的基础学科，其实验教学对学生的观察能力、动手实践能力、创造性思维能力和团队合作能力的培养具有重要影响。目前的生物学科的竞赛主要面向中学生，生物学实验室应在初中和高中两个学段展开，实现常态化开展生物实验。

适配学段：

| 小学 | 初中 | 高中 |
| --- | --- | --- |
|  | √ | √ |

6.4.4空间布局

在保障实验室安全的前提下，生物学实验室空间布局需要遵循以下原则：（1）功能布局划分合理，高水平生物学科实验室主要包括生物准备室、生物实验员室、生物仪器室、生物探究实验室、生物标本室和生物培养室等配套设施，其中各个实验室的总体布局一般可以划分为教学区、设备区、操作区、储物区、讨论区和竞赛成果展示区；（2）设备设施分布合理，空间规划设计要全方位考虑设备的占用面积与摆放位置，确保出口通畅、师生在实验室内活动便捷；（3）体现学科特色，空间布局艺术设计需要符合生物学科课程的特点，结合学校文化，呈现生物元素和校本特色；（4）灵活可扩展，布局设计需要具有足够的弹性，以适应实验室未来的需求变化。

6.4.5条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的类型、品种、功能规格、配备数量等。本表的设备配置按班额50名学生计算，所有设备需按照相关政策要求进行采购。

表8 设备配置目录

| 序号 | 设备 名称 | 功能规格 | 单 位 | 数 量 | 适配学段 |  |  | 配备标准 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 初中 | 高中 |  | 必 配 |  | 选配 |  |
| 一、专用软件（设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 在线教学平台 | 满足在线教学与学习需求，具备建模探究、模拟实验、拓展训练、汇总实验报告等功能。 | 套 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  | 支持与教育资源库匹配 |
| 2 | 生物学数字化教育资源库 | 与教材配套，覆盖不同学段生物学教学内容，提供高清视频、动画、图片等教学资源。 | 套 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 3 | 虚拟现实交互一体机教学系统 | 采用专业图形显卡（显存≥3GB，固态硬盘≥256G）、配备高清显示器，配套3D眼镜，提供虚拟现实及增强现实软件平台、教学课件和虚拟现实教学模型，用于模型的三维操作与探查。 | 套 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  | 虚拟现实教学模型宜与教育资源库匹配 |
| 二、专用硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 凝胶成像仪 | 配套成像处理软件、打印机。 | 台 | 1 |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 2 | 凝胶脱色摇床 | 用于凝胶脱色。 | 台 | 1 |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 3 | 移液器 | 包括10μl 、200μl 、1000μl三种型号。 | 套 | 25 |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 4 | DNA提取试剂盒 | 用于血液、细胞和动物组织的基因组 DNA 提取。 | 盒 | 25 |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 5 | 蛋白质提取试剂盒 | 用于从新鲜或冻存的动物组织中提取蛋白质。 | 盒 | 25 |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 6 | 质粒提取试剂盒 | 用于提取质粒DNA。 | 盒 | 25 |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 7 | 恒温培养箱 | 能够稳定控温，用于培养细胞、微生物等。 | 台 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 8 | 高压灭菌锅 | 用于实验室器材和样品的无菌处理。 | 个 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 9 | 生物标本 | 参考课程要求配备。 | 批 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 10 | 生物模型 | 参考课程要求配备。 | 批 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 11 | 解剖盘 | 蜡盘，用于解剖操作。 | 个 | 25 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 12 | 紫外可见光分光光度计 | 稳定性高、分辨率高、波长范围宽，用于生物样本定性定量分析需求。 | 台 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 13 | 离心机 | 具备多种转速和容量选择，用于分离生物样本。 | 台 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 14 | 恒温水浴锅 | 应控温精确、温度范围宽、稳定性好，适用于各类生物样本的恒温水浴处理。 | 个 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 15 | DNA电泳槽 | 用于DNA样本电泳分离。 | 台 | 1 |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 16 | 垂直电泳槽 | 用于分离蛋白。 | 台 | 1 |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 17 | PCR仪 | 温度控制精度高，能够快速升降温速度，多通道。 | 台 | 1 |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 18 | 数码互动解剖镜 | 可高清成像、实时互动，满足解剖教学精细观察与互动交流需求。 | 套 | 25 | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 19 | 数码互动显微镜 | 可放大4、10、40、100倍。 | 套 | 25 | √ |  | √ | √ |  |  | 教师机能看到所有学生机的情况 |
| 20 | 接种环 | 具备材质优良、灭菌彻底、操作灵活等特点。 | 套 | 25 |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 21 | 电泳仪 | 具备稳定电泳条件、分辨率高，用于分离和分析DNA、RNA或蛋白质等生物大分子。 | 个 | 1 |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 22 | 电子天平 | 精确度0.001克。 | 台 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 23 | 电冰箱 | 具备4度冷藏和-20度冷冻功能。 | 台 | 1 |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 24 | 超低温冰箱 | 能够提供-80℃低温的冰箱，用于保存需超低温环境保存的样本。 | 台 | 1 |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 25 | 恒温培养摇床 | 弹簧方格，空气浴，控温范围20-40度。 | 台 | 1 |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 26 | 药品柜 | 全钢防腐材质，具备隔断和橱顶抽排气装置。 | 套 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  | 设置在药品室 |
| 27 | 陈列柜 | 采用防爆玻璃及坚固主框架，满足实验教学与展示需求。 | 套 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 28 | 标本柜 | 采用坚固耐用的材料制作，设计合理，用于存放和展示各类生物标本。 | 个 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 29 | 急救装置 | 包括紧急喷淋器、洗眼器、灭火毯等，用于安全防护。 | 套 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 30 | 安全防护用品 | 包括实验服、护目镜、防护面罩、乳胶手套和一次性PE手套等，用于安全防护。 | 套 | 适量 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 三、通用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教室投屏交互一体机 | 具备投影、展示黑板内容、音频输出、互动翻页等核心功能。 | 套 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 2 | 计算机或手持交互平板 | 支持各种计算和数据处理需求。 | 台 | 10 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 3 | 多功能讲桌 | 具备可移动、可安置各种电子设备、可调整尺寸等核心功能。 | 套 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 4 | 教师座椅 | 可升降、带滚轮、可旋转。 | 把 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 5 | 学生桌椅 | 功能、尺寸应符合《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T3976）；质量标准应符合《课桌椅》（QB/T4071）。 | 套 | 50 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 6 | 无尘粉笔 | 满足教学需要。 | 盒 | 若干 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 7 | 分组实验柜 | 用于存放仪器和模型等，可选用钢结构或木结构柜体。 | 个 | 3 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 8 | 书柜 | 用于放置资料。 | 个 | 2 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 9 | 展示架柜 | 展示学生作品，结合需求和环境进行设计。 | 个 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 10 | 移动存储器 | 储存教师教学资源和学生成果作品。 | 个 | 10 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 11 | 简易急救箱 | 包括医用手套、医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带、伤膏、甘油等急救物品。 | 个 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 12 | 录播设备 | 支持智能识别师生行为，包括教师所在区域和移动识别等。 | 套 | 1 | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 13 | 多媒体控制软件 | 具备教师计算机与学生计算机联动互通功能，用于辅助教师管理学生计算机。 | 套 | 1 | √ |  | √ | √ |  |  |  |

6.4.6师资建议

生物学实验室的教师职能主要包括实验室管理、日常授课和竞赛指导。其师资队伍的建设需要重点关注以下方面。

（1）负责实验室管理的教师需具备实验室管理经验，具备管理和维护实验室设备的能力。

（2）使用实验室开展生物的管理人员需要经过实验室使用规范培训，包括实验室设备使用能力、安全管理与应急处理培训等。

（3）可参考如下选拔原则，遴选使用实验室开展生物学科竞赛辅导的教师：

①优先选用具有生物学拔尖创新人才培养经验，如曾经辅导学生获得国际、国家、省级生物学科竞赛奖项的教师；

②优先选用高中阶段曾获国际、国家、省级生物学科竞赛的青年教师；

③优先选用具有3年及以上生物学科任教经验，且有志投身于生物学拔尖创新人才和领军人才早期培养的中青年教师。

④可考虑邀请从事生物学领域研究的实验室研究员或高校教师进行指导。

6.4.7课程设置

表9 生物学实验室开设课程内容

| 课程设置 | 相关内容 |
| --- | --- |
| 细胞生物学 | 通过6个基础实验，帮助初步接触竞赛的学生理解细胞生物学基础知识，掌握细胞生物学基本的测量、染色、制作临时装片技能。 - 显微测微尺测量细胞大小 - 血球计数板统计细胞数量 - 观察细胞中的叶绿体、线粒体和液泡系 - 观察根尖分生区细胞有丝分裂 - 观察百合花药减数分裂 - 观察果蝇幼虫唾液腺巨大染色体 |
| 生物化学 | 通过7个基础实验，帮助初步接触竞赛的学生理解生物化学基础知识，掌握生物化学基本的分离、鉴定和定量技能。 - 检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质 - 蛋白质定量测定——考马斯亮蓝染色法 - 核酸定量测定——紫外吸收法 - 还原糖定量测定——3,5-二硝基水杨酸法 - 亲和层析分离6xHis 标签蛋白 - 大肠杆菌基因组DNA提取 - 碱裂解法提取质粒DNA和琼脂糖凝胶电泳 |
| 分子生物学 | 通过4个基础实验，帮助初步接触竞赛的学生理解分子生物学基础知识，掌握分子生物学基本的技术手段。 - PCR扩增特定基因片段 - 质粒的酶切与鉴定 - SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳分离蛋白质 - 双抗体夹心法测定特定抗原含量 |
| 植物解剖和生理 | 通过11个基础实验，帮助初步接触竞赛的学生理解植物解剖和生理基础知识，掌握植物解剖基本的徒手切片、离析技术，植物传统分类基本方法和植物生理学基本方法。 - 观察不同的植物细胞和植物组织 - 观察根的初生结构和次生结构 - 观察茎的初生结构和次生结构 - 观察不同生态型叶的形态和结构 - 植物花的解剖和花程式的导出 - 观察果实的结构和不同类型的胎座 - 观察不同类型种子的结构及发育 - 鉴定常见有花植物的科及二歧检索表的使用和编制 - 种子活力的快速测定 - 植物组织水势的测定（质壁分离法） - 植物组织水势的测定（小液流法） |
| 动物解剖和生理 | 通过8个基础实验，帮助初步接触竞赛的学生理解动物解剖和生理基础知识，掌握动物解剖的基本方法和动物生理学基本实验方法。 - 草履虫的观察 - 蚯蚓的解剖 - 河蚌的解剖 - 蝗虫的解剖 - 克氏原螯虾的解剖 - 鲫鱼的解剖 - 蛙的解剖 - 蛙坐骨神经-腓肠肌标本的制作及电刺激实验 |
| 微生物学 | 通过2个基础实验，帮助初步接触竞赛的学生理解微生物学知识，掌握微生物学基本培养、分离和鉴定方法。 - 微生物的分离与计数——平板划线法和稀释涂布平板法 - 微生物的鉴定——革兰氏染色法 |
| 生态学与 动物行为学 | 通过7个基础实验，帮助初步接触竞赛的学生理解生态学和动物行为学知识，掌握生态学和动物行为学的基本实验方法。 - Lincoln指数法估计种群数量大小 - 去除取样法估计种群数量大小 - 植物种群密度和分布型的野外观测 - 种群生命表的编制与存活曲线 - 种群的年龄结构和性比 - 动植物形态特征描述、测量与数据分析 - 动物行为的判断（视频） |

6.5信息学实验室

6.5.1核心理念

以遴选和培养计算机拔尖创新人才为目的，为学生验证信息学算法知识提供编程实践，充分发挥计算机和信息科学在培养人的计算思维和创新思维方面的功能。提升学生信息意识、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任等学科核心素养。

6.5.2功能特色

信息学实验室提供软硬件编程平台，为学生提供了良好的操作与合作交流环境，主要在中小学信息学奥赛教学中具有发挥作用。学生可以进行各种信息学竞赛相关的实践活动，包括算法训练、编程实践和比赛模拟等，支撑学生从已有的学科知识出发，通过思考、讨论、编程等手段获得经验，逐步建构并发展自己的学科认知结构。

6.5.3适配学段

按照信息学实验室的核心理念，结合全国青少年信息学奥林匹克竞赛系列活动简介等相关文件，确定信息学实验室的适用范围。

适配学段：

| 小学 | 初中 | 高中 |
| --- | --- | --- |
| √ | √ | √ |

6.5.4空间布局

在保障实验室安全的前提下，信息学实验室空间布局需要遵循以下原则：（1）功能布局划分合理，一般设置为教师示教区、学生技术实践区、交流区、展示区等，能够满足多样的教学形式，也允许教师自由空间布局；（2）设备设施分布妥当，空间规划设计要全方位考虑设备的占用面积与摆放位置，确保出口通畅、师生在实验室内活动便捷；（3）体现学科特色，空间布局艺术设计需要符合信息学课程的特点，结合学校文化，呈现新兴技术和校本特色；（4）灵活可扩展，布局设计需要具有足够的弹性，以适应实验室未来的需求变化。

6.5.5条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的类型、品种、功能规格、配备数量等。本表的设备配置按班额50名学生计算，所有设备需按照相关政策要求进行采购。

表10 设备配置目录

| 序号 | 设备 名称 | 功能规格 | 单 位 | 数 量 | 适配学段 |  |  | 配备标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小学 | 初中 | 高中 | 必 配 | 选配 |  |
| 一、专用软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 在线教学平台 | 满足在线教学与学习需求，具备学习体验、实践探究、课堂互动等功能。 | 套 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 2 | 编程系统 | 包括Linux操作系统、桌面系统、浏览器、编辑工具与编译系统。系统支持多种编程语言，满足学生编程学习和竞赛需求。 | 套 | 50 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 3 | 编程软件 | 支持C++、Java、Python等开发语言，配套代码编辑器和集成开发环境，支持算法设计、代码编写与调试。 | 套 | 50 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 4 | 模拟器和调试工具 | 可模拟真实环境，具备完善的调试功能，配套程序调试工具。 | 套 | 50 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 二、专用硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 满足实验室的编程学习和竞赛需求，确保数据安全和系统稳定运行。 | 台 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 2 | 交换机 | 满足实验室网络构建和通信需求，确保实验环境的高效运行。 | 台 | 适量 | √ | √ | √ | √ |  | 接口数量与计算机数量匹配 |
| 3 | 硬件防火墙 | 防护能力强、性能稳定，能够有效保障实验室网络安全，确保比赛和数据的安全运行。 | 套 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 4 | 无线路由器 | 稳定性、覆盖范围、兼容性应能满足实验室无线网络需求。 | 台 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 5 | 打印设备 | 满足实验室文档处理需求。 | 台 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 三、通用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教室投屏交互一体机 | 具备投影、展示黑板内容、音频输出、互动翻页等核心功能。 | 套 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 2 | 计算机 | 支持各种计算和数据处理需求。 | 台 | 50 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 3 | 多功能讲桌 | 具备可移动、可安置各种电子设备、可调整尺寸等核心功能。 | 套 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 4 | 教师座椅 | 可升降、带滚轮、可旋转。 | 把 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 5 | 学生桌椅 | 功能、尺寸应符合《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T3976）；质量标准应符合《课桌椅》（QB/T4071）。 | 套 | 50 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 6 | 无尘粉笔 | 满足教学需要。 | 盒 | 若干 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 7 | 分组实验柜 | 用于存放仪器和模型等，可选用钢结构或木结构柜体。 | 个 | 5 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 8 | 书柜 | 用于放置资料。 | 个 | 2 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 9 | 展示架柜 | 展示学生作品，结合需求和环境进行设计。 | 个 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 10 | 移动存储器 | 储存教师教学资源和学生成果作品。 | 个 | 10 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 11 | 简易急救箱 | 包括医用手套、医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带、伤膏、甘油等急救物品。 | 个 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 12 | 录播设备 | 支持智能识别师生行为，包括教师所在区域和移动识别等。 | 套 | 1 | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 13 | 多媒体控制软件 | 具备教师计算机与学生计算机联动互通功能，用于辅助教师管理学生计算机。 | 套 | 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |

6.6.6师资建议

信息学实验室的教师职能主要包括实验室管理、日常授课和竞赛指导。其师资队伍的建设需要重点关注以下方面。

（1）负责实验室管理的教师需具备实验室管理经验，具备管理和维护实验室设备的能力。

（2）使用实验室开展教学的老师需要经过实验室使用规范培训，包括实验室设备使用能力、安全管理与应急处理培训等。

（3）可参考如下选拔原则，遴选使用实验室开展信息学奥赛辅导的教师：

①优先选用具有信息学拔尖创新人才培养经验，如曾经辅导学生获得国际、国家、省级信息学科竞赛奖项的教师；

②优先选用高中阶段曾获国际、国家、省级信息学科竞赛的青年教师；

③优先选用具有3年及以上信息学科任教经验，且有志投身于信息学拔尖创新人才和领军人才早期培养的中青年教师。

④可考虑邀请从事信息学领域研究的实验室研究员或高校教师进行指导。

6.6.7课程设置

表11 信息学实验室开设课程内容

| 课程模块 | 开设内容 |
| --- | --- |
| 基础知识与编程环境 | 了解计算机的基本构成，掌握Windows系统和Linux系统的使用，掌握集成开发环境的配置和使用。 |
| C++ 程序设计 | 掌握程序基本概念、基本数据类型、程序基本语句、基本运算、数学库常用函数、数组、字符串、结构体、函数、递归和STL等C++编程基础知识。 |
| 基础 数据结构 | 掌握链表、栈、队列、哈希、树和图等基本数据结构。 |
| 基础算法 | 了解算法概念与描述方式，掌握枚举法、模拟法和基础排序算法。 |
| 算法 | 掌握贪心法、递推法、递归法、分治法、二分法、倍增法和搜索算法。 |
| 动态规划 | 掌握动态规划的基本思路、简单一维动态规划、简单背包类型动态规划、简单区间类型动态规划。 |
| 图论 | 掌握最小生成树、单源最短路、拓扑排序、二分图、强连通分量、割点、割边、树的重心、直径、最近公共祖先和树上差分等图论知识和算法。 |
| 高级 数据结构 | 掌握单调栈、双端队列、单调队列、优先队列、ST表、并查集、线段树、树状数组以及平衡树等高级数据结构。 |
| 字符串 | 掌握字符串哈希、KMP字符串匹配算法。 |
| 数学 | 学习掌握初等数学、初等数论、离散与组合数学和线性代数。 |
| 算法思想 | 掌握分块、离线处理思想、复杂分治思想、平衡规划思想和构造思想。 |
| 动态规划 | 掌握复杂动态规划模型的构建和复杂动态规划模型的优化。 |
| 图论 | 掌握基环树、最小树形图、2-SAT、网络流、图的支配集、独立集与覆盖集、匈牙利算法、KM算法、一般图的匹配。 |
| 高级 数据结构 | 掌握块状链表、跳跃表、树链剖分、动态树LCT、二维线段树、树套树、k-d树、虚树、左偏树、二项堆、可持久化线段树以及其他可持久化数据结构。 |
| 字符串 | 掌握Manacher算法、扩展KMP算法、有穷自动机、AC自动机、后缀数组、后缀树和后缀自动机。 |
| 数学 | 学习掌握初等数论、离散与组合数学、线性代数、高等数学、概率论、博弈论、计算几何、信息论。 |

七、新兴领域创新实验室建设案例

新兴领域创新实验室旨在满足新兴学科的实验教学需求，致力于培养具有创新思维和跨学科能力的新时代复合型人才。实验室设计紧跟科技发展，强调跨学科融合与交叉合作，以推动科技创新。空间布局上，实验室采用模块化和智能化设计，确保灵活性和可扩展性，创造互动性和协作性的空间，促进知识交流和创新思维。人才培养上，实验室鼓励跨学科学习，注重学生全面发展，以培养符合未来社会需求的复合型人才。师资队伍上，要求教师具备坚实的学科基础、科技前沿知识和跨学科思维。

本章提供生命科学、天文地理、数字化创意制作、大数据与人工智能、机器人与航天航空、新能源等领域实验室的建设案例，供学校建设新兴领域创新实验室时参考。

7.1生命科学创新实验室

7.1.1脑认知神经反馈实验室

#### 7.1.1.1核心理念

建设以培养拔尖创新人才为目标的科研实验室。以脑科学交叉学科为基础，用人工智能赋能教育，进行线上线下相结合的脑科学与教育的交流和学习。为学生普及脑科学的前沿知识，提高学生对脑科学的认识，引导学生思考、实践与创新。

#### 7.1.1.2核心特征

（1）实践性学习。实验室注重学生的实践性学习，通过提供具体的实验任务和项目，鼓励学生亲自动手、实践和探究。学生可以在实验室中进行实验设计、数据收集和分析，从而深入了解科学方法和实验技巧。（2）跨学科研究。涵盖多个学科领域，如心理学、神经科学、教育学、计算机科学等。学生有机会参与跨学科的研究项目，深入了解不同领域的知识和方法，培养综合思维和团队合作能力。

#### 7.1.1.3空间布局

在保障实验室安全的前提下，脑认知神经反馈实验室空间布局需要遵循以下原则：（1）功能区域布局明确，脑认知神经反馈实验室总体布局一般可以划分为教师教学区、学生操作区、研究实践区、储物区；（2）空间规划合理，确保各区域都有足够的空间进行实验操作，并避免空间浪费；（3）灵活可扩展，具有可扩展或调整实验室功能区域的空间，以便适应不同的项目实践；（4）布局开放式，促进师生、生生间的交流探讨与合作；（5）体现课程特色，布局设计以科技感和未来感为主，激发学生开展创新实践的兴趣。

#### 7.1.1.4条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的品种、配备数量等。本表的设备配置按班额50名学生计算，所有设备需按照相关政策要求进行采购。

表12 设备配置目录

| 序号 | 设备名称 | 设备功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速眼动仪 | 应能精确跟踪并分析眼球运动轨迹。 | 1套 |
| 2 | 脑电/事件相关电位分析系统 | 支持多环境脑电信号采集，配备64通道干电极系统，提供精准、高效的脑电分析。 | 1套 |
| 3 | 认知电生理实验系统 | 能实现简便高效的脑电信号采集与分析。 | 1套 |
| 4 | 可穿戴式脑电波检测设备 | 能实时展示脑电波动态，能以直观形式自动解读。 | 50套 |
| 5 | 小动物脑功能实时成像系统 | 支持动物活体脑成像，集成3D小鼠大脑图谱，实现系统性脑功能研究。 | 1套 |
| 6 | 数据采集与监控系统 | 能够实时监控实验室设备的工作状态、实验参数等。 | 1套 |
| 7 | 数据分析软件 | 支持数据处理、分析与可视化。 | 1套 |
| 8 | 交互白板 | 支持团队讨论与展示，提供直观互动学习体验。 | 10套（可根据讨论形式增减） |
| 9 | 智能传感器和物联网设备 | 支持实时收集并传输环境参数数据。 | 10套 |

#### 7.1.1.5师资建议

脑认知神经反馈实验室的教师职能主要包括实验室管理、授课和课题研究指导。其师资队伍的建设需要重点关注以下方面。

（1）实验室管理员需具备实验室管理经验，具备管理和维护脑机接口等相关设备的能力。

（2）使用实验室开展教学的老师需要经过实验室使用规范培训，包括实验室设备使用能力、安全管理与应急处理培训等。

（3）可参考如下选拔原则，遴选使用实验室开展脑认知神经反馈教学和相关课题研究指导的教师：

①优先选拔有脑认知等生命科学课题研究指导经历的教师；

②优先选拔有脑认知神经反馈相关科研成就的教师；

③优先选拔脑认知神经反馈、脑科学、生命科学相关专业的教师。

#### 7.1.1.6课程设置

表13 课程设置目录

| 课程分类 |  | 开设内容 | 教学对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通识 课程 | 脑科学相关知识科普 | 了解脑认知神经反馈的相关知识；了解与大脑有关的新兴技术、设备，及其在教育教学领域的应用，并初步体验脑机接口设备和眼动仪、脑电仪，以激发学生后续的学习兴趣。 | 面向零基础的学生 |
| 实践 课程 | 脑信号解读 | 通过事先在脑信号与思维任务之间建立映射模型，实时处理在线记录的脑信号并将其转化为机器指令从而控制外部设备，引导学生观察脑信号，了解不同的脑电波类型，并进行基础分析。 | 面向具有一定理论基础，对脑认知神经反馈拥有浓厚学习兴趣的学生 |
|  | 基于可穿戴设备的脑电波数据收集与解读实践 | 讲解可穿戴设备的原理与种类，并通过学生实际操作设备，收集数据，强化学习如何解读脑电波数据。以实际案例为支撑，分析如何运用脑认知神经反馈技术解决实际问题。 |  |
|  | 基于脑电仪设备的脑电波数据收集与解读实践 | 介绍脑电波特性及其与心理状态的关系、脑电仪的工作原理与使用方法，进一步引导学生实际操作脑电仪，收集数据，了解数据的变化与心理状态的关系。 |  |
|  | 实验动物大脑功能的系统性研究 | 在全脑尺度上对小鼠等实验动物大脑功能的系统性研究，认识大脑结构的设计原理和神经信息的处理机制。 |  |
| 课题 研究 | 脑认知神经反馈相关研究（面向创新型人才培养） | 学生在参与项目的过程中，如果有好的实验思路及实验能力，可以在教师的指导下共同在校内实验室完成相关实验，进行课题研究。 | 面向学有余力、具有较强理论基础、对脑认知神经反馈应用领域具有浓厚兴趣，兼具较强的实践与学习能力的学生 |

7.1.2微生物与组培实验室

#### 7.1.2.1核心理念

建设系统认知与探索微生物和植物组织培养的实验场所，塑造学生实践能力和科技创新能力的基础平台。通过让学生掌握不同类型微生物及植物组织的形态及作用，进行跨学科的实验方案的设计、实验和深度探索等。帮助学生自主建构微生物及植物组织的相关知识体系，培养学生的科学实验操作能力和科学探究精神。

#### 7.1.2.2核心特征

（1）“无菌”环境。实验室须达到一定程度的无菌状态，保证样品或者培养基免受污染。（2）布局合理。每个功能区互相隔离、布局灵活，且都能有足够的空间来放置仪器和设备。（3）支持小组协作。实验活动通常以小组形式开展，实验室应提供可灵活多变的桌椅。

#### 7.1.2.3空间布局

在保障实验室安全的前提下，微生物与组培实验室应以功能为导向，秉承“安全、专业、实用、美观、环保”的设计原则，科学分区，创设微生物与组培实验探究教学空间，微生物与组培实验室空间布局需要遵循以下原则：（1）功能区域布局明确，实验室总体布局一般可以划分为准备室、无菌操作室、培养室、观察室和缓冲室等部分，各功能区域互相隔离；（2）培养室按需设置，培养室根据培养条件和种类不同可设置多间（如细菌培养室、霉菌培养室、液体培养室、固体培养室等），通过控制温度及湿度等，培养各种微生物和组织；（3）根据教学实际，实验室需达到相应生物安全防护水平等级。

#### 7.1.2.4条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的品种、配备数量等。本表的设备配置按班额50名学生计算，所有设备需按照相关政策要求进行采购。

表14 设备配置目录

| 序号 | 设备名称 | 设备功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 能有效防止有害悬浮微粒、气溶胶的扩散。 | 5个 |
| 2 | 超净工作台 | 能提供局部无尘无菌环境。 | 5台 |
| 3 | 培养箱 | 具备温度、湿度及CO2浓度控制功能，满足不同微生物培养需求。 | 1个 |
| 4 | 高压灭菌锅 | 具备高温高压灭菌功能，适用于实验物品、试剂、培养基的消毒灭菌，可选手动与全自动型号，满足不同需求。 | 1个 |
| 5 | 恒温水浴锅 | 具备控温功能，适用于溶液浓缩、蒸馏及试剂浸渍等实验需求，精确度能满足实验需求。 | 1个 |
| 6 | 恒温干燥箱 | 具备不同控温范围，满足各类物品烘干需求。 | 1个 |
| 7 | 生物显微镜 | 具备高倍率观察与成像能力，适用于微生物与细胞组织的精细观察。 | 13台 |
| 8 | 天平 | 用于实验物品的称重，精确度能满足实验需求。 | 13个 |
| 9 | 酸度计（pH计） | 可测定溶液的酸碱度。 | 25个 |
| 10 | 纯水装置 | 包括蒸馏水器和纯水机，满足实验用水需求。 | 1套 |
| 11 | 电炉 | 用于溶液的快速加热，微生物固体培养基的加热溶化。 | 1个 |
| 12 | 菌落计数器 | 具备放大、拍照、计数功能，可连接电脑实现自动计数，提高菌落数量计数的准确性和效率。 | 13个 |
| 13 | 分光光度计 | 能够测定微生物悬液浓度，适用于600nm波长下的菌液浓度测定。 | 13个 |
| 14 | 移液器 | 用于精密量取各类液体。 | 25套 |
| 15 | 低温冰箱 | 用于保存对温度有要求的试剂和样品。 | 1个 |
| 16 | 生物均质器 | 用于固体或半固体样品的均质处理，具备样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理，不需洗刷器皿等特点。 | 1个 |
| 17 | 摇床 | 用于样品的振荡、混匀，可设置特定的温度。 | 1台 |
| 18 | 离心机 | 具备不同温度选择，有效分离不同沉降系数和浮力密度的物质，适用于微生物菌体及其他沉淀物的收集。 | 1台 |
| 19 | 光照培养箱 | 具备温度、光照控制及编程功能，模拟昼夜环境，适用于植物、微生物培养及水体分析。 | 1个 |
| 20 | 液氮罐 | 储存液氮，用于长期保存微生物。 | 2罐 |
| 21 | 通风空调系统 | 独立送排风系统，实现低风险至高风险区气流流动，确保空气经HEPA过滤器过滤后排出。 | 1套 |
| 22 | 供水系统 | 设置非手动洗手设施或手消毒装置。 | 1套 |
| 23 | PCR仪 | 能高效进行聚合酶链式反应，满足基因扩增等分子生物学实验需求。 | 1套 |
| 24 | 数据采集传感器 | 能够准确检测和测量物理量，并将其转换为可处理的电信号，如温度、光照等，为实验提供精准数据支持。 | 5套 |
| 25 | 分子杂交仪 | 用于检测DNA或RNA分子的相互作用或杂交反应。 | 1台 |
| 26 | 冷冻切片机 | 用于将生物样品切成薄片以便于显微观察或分析。 | 1台 |
| 27 | 数据采集与监控系统 | 能够实时监控实验室设备的工作状态、实验参数等。 | 1套 |
| 28 | 数据分析软件 | 处理、分析和可视化实验数据。 | 1套 |
| 29 | 交互白板 | 用于团队讨论、展示和合作，提供更直观和互动的学习体验。 | 10套（可根据讨论形式增减） |
| 30 | 智能传感器和物联网设备 | 可以实时收集并传输数据。 | 10套 |

#### 7.1.2.5师资建议

微生物与组培实验室的教师职能主要包括实验室管理、授课和竞赛指导。其师资队伍的建设需要重点关注以下方面。

（1）实验室管理员需具备实验室管理经验，具备管理和维护检查微生物与组培实验室相关设备的能力，熟悉生物安全相关政策、法规、标准。

（2）使用实验室开展教学的老师需要经过实验室使用规范培训，包括实验室设备使用能力、安全管理与应急处理培训等。

（3）可参考如下选拔原则，遴选使用实验室开展微生物与组培实验教学和相关竞赛辅导的教师：

①优先选拔有竞赛教练经历且所带学生获生物相关竞赛奖项的教师；

②优先选拔有生物相关竞赛获奖经历的教师；

③优先生物相关专业的教师。

#### 7.1.2.6课程设置

表15 课程设置目录

| 课程分类 |  | 开设内容 | 教学对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通识课程 | 微生物基础知识 | 了解微生物的种类及其特征，了解基本实验工具及其作用和使用方法，了解实验的相关注意事项。 | 面向零基础的学生 |
|  | 植物组培 基础知识 | 了解植物组培的基本概念、特点及类型；了解植物组培技术的发展历程及其在生活中应用。 |  |
| 专业课程 | 微生物实验 基本技能 | 通过微生物实验操作训练，学会微生物分离、培养、观察、测定到菌种选育、分类鉴定等微生物实验基本技能。 | 面向具有一定理论基础，对生物实验拥有浓厚学习兴趣的学生 |
|  | 植物组培实验 基本技能 | 掌握植物组培的相关条件及实验设备功能，掌握植物组培的方法及实验流程和操作方法。 |  |
| 应用课程 | 创新实验 （面向竞赛培养） | 学会设计微生物实验和植物组培实验方案，熟练掌握相关实验操作，对微生物和植物组培领域技术的改进项目进行创新实验探究。 | 面向生物竞赛型选手或对微生物与组培实验有浓厚兴趣的学生，兼具较强的实践与学习能力的学生 |

7.2天文地理创新实验室

7.2.1水资源分析实验室

#### 7.2.1.1核心理念

建设满足日常教学和科技竞赛需求的水资源分析实验室。通过提供各种水资源回收利用的实验设备和器材，例如水处理装置、雨水收集系统、水循环系统等，让学生在教师的指导下进行水质的检测和改善、雨水的收集和处理、水资源的循环利用等各种实验和研究；融合水文学、环境科学、化学、生物学、工程学等开展跨学科研究；开展及参与水资源保护宣传活动、水处理装置设计比赛等各类实践活动和比赛。锻炼学生的动手能力和实践能力，培养学生的环保意识、科学素养和创新意识，为培养未来水资源科技人才打下坚实的基础。

#### 7.2.1.2核心特征

（1）实践与研究并重。水资源分析实验室是进行教学和培训的场所，也是鼓励学生动手实践和开展科学研究的平台。实验室提供各种水资源回收利用的实验设备和器材，支持学生对水资源的回收和合理利用进行深入的研究和实践。（2）实验设备与技术先进性。水资源分析实验室引进了各种先进的设备和器材，例如水处理装置、雨水收集系统、水循环系统等，为学生提供先进的实验和研究条件。实验室也可积极推广和应用现代科技和信息技术，例如远程监控、数据分析和可视化等，提升实验和研究的效率。（3）空间布局灵活。实验室的空间布局应可以根据实验需求和学习需要进行灵活调整，例如，实验室的家具可以自由组合，实验设备和器材可以自由移动和组合，以满足不同实验项目的需求。

#### 7.2.1.3空间布局

在保障实验室安全的前提下，水资源分析实验室空间布局需要遵循以下原则：（1）功能区域布局明确。水资源分析实验室应具有明确的功能区域划分，一般可以划分为教学区、实践区、作品展示区和储物区。区域应布局合理、互不干扰，便于人员流动和操作；（2）空间规划合理。水资源分析实验室的空间规划应合理、紧凑，确保各区域都有足够的空间进行实验操作，并避免空间浪费。此外，实验室的空间布局应充分考虑采光、通风和照明等因素，以满足学生的身心健康需求；（3）灵活可扩展。水资源分析实验室的空间布局应具有可扩展或调整的功能，室内桌椅、橱柜、边台的数量、规格和排列布置可根据学习内容及教学模式灵活确定，以便适应不同的实验项目和需求；（4）布局开放式。水资源分析实验室的布局应采用开放式设计，促进师生、生生间的交流探讨与合作及知识的传播和分享；（5）体现课程特色。水资源分析实验室的布局设计应以水资源回收利用相关的科技和环保元素为主，突出课程特色，从而激发学生的兴趣和创新精神。

#### 7.2.1.4条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的品种、配备数量等。本表的设备配置按班额50名学生计算，所有设备需按照相关政策要求进行采购。

表16 设备配置目录

| 序号 | 设备名称 | 设备功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验耗材 | 试剂、滤纸、试管、培养皿等，用于实验操作和样品采集。 | 50套 |
| 2 | 水处理设备 | 滤器、活性炭过滤器、软化器、反渗透设备、超滤设备等，以模拟实际的水处理工艺，支持学生开展水质的检测和改善实验。 | 10套 |
| 3 | 雨水收集系统设备 | 雨水收集罐、雨水过滤器、水泵、水箱、管道、监测设备等，以支持学生开展雨水的收集和处理实验。 | 10套 |
| 4 | 水循环系统设备 | 循环水泵、过滤器、冷却器、消毒器、pH调节器、电导率调节器、溶氧仪、水位控制器等水循环系统设备，以支持开展水资源的循环利用的实验。 | 10套 |
| 5 | 储水设备 | 储水罐、压力罐等，储存处理后的水，保证随时可以供应使用。 | 10套 |
| 6 | 过滤器 | 砂滤器、活性炭过滤器和膜过滤器等，实现高效去除杂质、有机物、异味及微生物。 | 10套 |
| 7 | 水质监测仪器 | 在线监测仪、便携式水质分析仪等，能连续监测水质指标，如浊度、pH值、溶解氧等，并实时传输数据至计算机或数据平台。 | 10套 |
| 8 | 化学分析仪器 | 如分光光度计、离子色谱仪等，用于检测水中的各种化学物质，如重金属离子、有机物等。 | 10套 |
| 9 | 反渗透膜 | 用于去除水中的离子、有机物、细菌和病毒等杂质，实现水的纯化。 | 10套 |
| 10 | pH计 | 测量水质的酸碱度，宜具有自动校准和自动温度补偿功能。 | 10套 |
| 11 | 浊度计 | 测量水质浑浊度，宜具有自动校准和自动温度补偿功能。 | 10套 |
| 12 | 电导率仪 | 测量水的电导率，判断水中离子的含量。 | 10套 |
| 13 | 曝气机 | 鼓风机、曝气盘等，利用曝气装置将空气中的氧气强制混入水中，增加水中的溶解氧。 | 10套 |
| 14 | 数据采集与监控系统 | 能够实时监控实验室设备的工作状态、实验参数等。 | 1套 |
| 15 | 数据分析软件 | 处理、分析和可视化实验数据，帮助学生更好地理解数据背后的模式和趋势。 | 1套 |
| 16 | 交互白板 | 用于团队讨论、展示和合作，提供更直观和互动的学习体验。 | 10套（可根据讨论形式增减） |
| 17 | 智能传感器和物联网设备 | 可以实时收集并传输数据。 | 10套 |

#### 7.2.1.5师资建议

水资源分析实验室的教师职能主要包括实验室管理、授课和竞赛指导。其师资队伍的建设需要重点关注以下方面。

（1）实验室管理员应具备实验室管理经验，能够有效管理和维护水资源分析实验室的设备，确保实验室的正常运行。

（2）使用实验室开展教学的教师需要经过针对水资源分析实验室的使用规范培训，包括设备使用能力、安全管理和应急处理等方面的培训，确保教学过程的安全和顺利进行。

（3）可以参考以下选拔原则，遴选实验室开展水资源回收利用教学和相关竞赛辅导的老师：

①优先选拔有竞赛教练经验且所带学生获得水资源回收利用相关竞赛奖项的教师。

②优先选拔有水资源回收利用相关竞赛获奖经验的教师。

③优先选拔水资源回收利用工程、环境科学等相关专业的教师。

#### 7.2.1.6课程设置

表17 课程设置目录

| 课程分类 | 开设内容 | 教学对象 |
| --- | --- | --- |
| 通识课程 | 了解水资源现状，学习水资源回收利用的基本理论知识，包括水质标准、水样采集、水质指标的测定方法、水质净化的原理与方法等 | 面向对水资源回收利用感兴趣的、零基础学生 |
| 实践课程 | 掌握水样采集与保存、水质检测、水质净化的方法，学会设计与制作净水方案与装置等。 | 面向具有一定水资源回收利用理论基础，并具有较强动手能力和学习能力的学生 |
| 课题研究 | 通过开展科研课题研究，思考与探索水资源回收利用实际问题，发挥创意设计相关科技发明；了解调研流程与方法，能够开展水资源回收利用等相关主题的调查，发现问题并提出建议。 | 面向学有余力、具有较强理论基础、对水技术研究有兴趣并展现特长的学生，兼具较强的实践与学习能力的学生 |

7.2.2天文气象分析实验室

#### 7.2.2.1核心理念

建设集教学、科普、科技竞赛于一体的天文气象分析实验室。通过引入先进的仪器设备与数据分析技术，对天文气象进行高精度的监测、预测与模拟，以观测天气、气象模式以及气候变化等为主要研究内容；利用天文气象分析实验室，开展天文气象相关竞赛训练。培养学生的天文气象素养和科学探究精神，提高学生对天文气象知识的认识和兴趣，拓宽学生科学视野，为学校的教学科研提供支持和帮助，促进天文气象教育的科学普及。

#### 7.2.2.2核心特征

（1）实验室位置合理。选择较为开放和具有代表性的区域，考虑地势、周围环境、遮挡物等因素，确保天文气象观测数据的准确性和可靠性；（2）支持多样态的教与学。支持多种教学模式和多样化学习的开展，例如支持开设跨学科课程、开展项目式学习、小组学习、自主学习等；（3）空间布局宽敞灵活。空间布局应尽可能宽敞明亮，根据学生学习需要，可按照不同学习方式自由组合家具，灵活调整实验室布局。

#### 7.2.2.3空间布局

在保障实验室安全的前提下，天文气象分析实验室空间布局需要遵循以下原则：（1）功能区域布局明确，天文气象分析实验室总体布局一般可以划分为教学活动区、阅读区、观测区、数据分析区和展示区；（2）空间规划合理，确保有足够的空间放置观测仪器和设备、进行实验操作，并避免空间浪费；（3）灵活可扩展，具有可扩展或调整实验室功能区域的空间，以便适应不同的项目实践；（4）布局开放式，促进师生、生生间的交流探讨与合作；（5）体现课程特色，布局设计采用天文气象相关的图案、图片和文字等元素，营造浓厚的科学氛围。

#### 7.2.2.4条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的品种、配备数量等。本表的设备配置按班额50名学生计算，所有设备需按照相关政策要求进行采购。

表18 设备配置目录

| 序号 | 设备名称 | 设备功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集与监控系统 | 能够实时监控实验室设备的工作状态、实验参数等。 | 1套 |
| 2 | 数据分析软件 | 处理、分析和可视化实验数据。 | 1套 |
| 3 | 交互白板 | 用于团队讨论、展示和合作，提供更直观和互动的学习体验。 | 10套（可根据讨论形式增减） |
| 4 | 智能传感器和物联网设备 | 可以实时收集并传输数据，帮助学生更好地掌握环境参数。 | 10套 |
| 5 | 录播设备 | 支持智能识别师生行为，包括：教师所在区域和移动识别等。 | 1套 |
| 6 | 望远镜 | 具备大倍数放大和敏锐成像能力，具有自动对焦、防水防尘、可拆卸等性能，适合室内户外教学和观测。 | 5台 |
| 7 | 光谱仪 | 可选择多种波长的激发光源，根据测试样品及不同需求，可自行更换不同配件，适用于不同场景分析。 | 1台 |
| 8 | 天体照相机 | 能适应夜间环境，高灵敏度捕捉微弱天体光线，支持自动拍摄存储多种格式图片，可调节拍摄参数、控制照片质量。 | 1台 |
| 9 | 天象投影仪 | 具备模拟天体运动和天文现象功能，采用高精度投影系统和定制鱼眼镜头，可根据不同的需求，采用不同的投影方式将行星、星座等天体形象投影到半球形银幕，模拟各行星的运动轨迹，清晰度应能满足使用需求。 | 1台 |
| 10 | 反射镜 | 能够通过反射原理将光线聚焦，增加光线强度，提高观察物体清晰度的光学仪器，由反射面和镜架组成，具有调节方便、观察清晰度高等特点。 | 5套 |
| 11 | 天体模型 | 展示宇宙天体的三维立体模型，能够模拟天体的外观和运动轨迹，包括太阳系、星系、行星、卫星等多种天体系统，直观演示宇宙的结构和运动规律、天体之间的相互作用和演化过程。 | 5套 |
| 12 | 天象仪模型 | 展示天文学原理和地球物理学原理，可模拟行星运动以及日食、月食等天文现象，对照分析中西星宿、星座划分以及二十四节气等，帮助学生更直观了解天文学知识。 | 5套 |
| 13 | 天文观测台 | 集教学、观测、研究于一体的综合性天文设备，主要由观测台、望远镜、计算机等组成，具有防尘、防潮、防晒等特性。 | 1个 |
| 14 | 陀螺仪 | 可测量、记录物体在三维空间中的微小的旋转和移动，并将其转化为具体数值，进行物体的运动轨迹计算、姿态控制、运动分析等应用。 | 13套 |
| 15 | 温度计 | 测量空气温度和地面温度等，包括干式温度计、薄量型银汞温度计和细管式酒精温度计等。 | 25个 |
| 16 | 湿度计 | 测量空气中水蒸气含量的气象仪器，包括干湿球湿度计、电子式湿度计和毛发湿度计等。 | 25个 |
| 17 | 气压计 | 测量大气压力的气象仪器，包括水银气压计、旋转翼气压计和电子式气压计等。 | 25个 |
| 18 | 风速风向仪 | 测量和记录大气中的风速和方向的仪器，具有自动监测、实时显示、超限报警控制等功能，由风速风向监控仪表、风速传感器、风向传感器、连接线缆组成。 | 5个 |
| 19 | 降水量计 | 测量降水量的气象仪器，可用于监测雨量、雪量和露水量等，包括翻斗式降水量计、式样雨量计和电子降水量计等。 | 5个 |
| 20 | 辐射测量设备 | 用以测量辐射的仪器，主要包括能见度仪、紫外辐射表、总辐射表等。 | 5套 |
| 21 | 自动气象站 | 自动收集和传递气象信息的观测装置，能够对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度等气象要素进行全天候现场监测，并可将数据传输到计算机气象数据库中，用于统计分析和处理。 | 1个 |
| 22 | 有源蜂鸣器 | 压电式蜂鸣器、电磁式蜂鸣器等类型。 | 10个 |
| 23 | VR/AR教学 体验系统 | 包括教师端和学生端。 | 1套 |

#### 7.2.2.5师资建议

天文气象分析实验室的教师职能主要包括实验室管理、授课和竞赛指导。其师资队伍的建设需要重点关注以下方面。

（1）实验室管理员需具备实验室管理经验，具备管理和维护天文气象相关设备的能力。

（2）使用实验室开展教学的老师需要经过实验室使用规范培训，包括实验室设备使用能力、安全管理与应急处理培训等。

（3）可参考如下选拔原则，遴选使用实验室开展天文气象教学和相关竞赛辅导的教师：

①优先选拔有竞赛教练经历且所带学生获天文气象相关竞赛奖项的教师；

②优先选拔有天文气象研究、竞赛获奖经历的教师；

③优先选拔天文学、地球物理、大气科学等相关专业背景的教师。

#### 7.2.2.6课程设置

表19 课程设置目录

| 课程分类 |  | 开设内容 | 教学对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通识课程 | 天文气象知识科普 | 天文学有关基础知识：星座、天球、太阳系天体、日月食、流星等基本概念；天文望远镜的基本概念等。 气象学有关基础知识：天气、气候、气象要素等基本概念；气象灾害防御方法；气候变化和环境保护等。 | 面向零基础的学生 |
| 专业课程 | 天文专业知识 | 天文学的进阶知识：天球、天球坐标系统的基本概念和简单应用；太阳系天体的运动规律和简单物理性质；天文望远镜原理与简单使用等。 天体物理与天文高新技术与应用：天体的构造、相互作用和演化，基于高科技的天体学习研究等。 | 面向具有一定理论基础，对天文气象有一定学习兴趣的学生 |
|  | 气象专业知识 | 气象观测与预测：气象观测和预测的基本技能和方法，包括气象观测方法和技术、天气图和气候图的解读与分析、气象预报的原理和方法等。 气象科学和技术：预报、预警、遥感等气象科学技术和方法，以及气象科技创新和发展等。 |  |
| 应用课程 | 天文气象分析与应用 | 空间探测与天体物理实验：介绍空间探测器及其应用、天体物理实验的基本方法和技能等，开展天文学的观测与分析实践等。 天文气象竞赛训练：举办天文气象领域的相关讲座，开设针对性训练和模拟竞赛，组织天文气象知识竞赛、天文气象观测比赛等。 | 面向学有余力、具有较强理论基础、对天文气象领域具有浓厚兴趣，具备较强的实践与学习能力的学生 |

7.3数字化创意制作实验室

7.3.1数字媒体制作与艺术创作实验室

#### 7.3.1.1核心理念

建设满足日常教学和数字艺术竞赛需求的实验室。通过传授学生计算机图形学、计算机动画、图像处理与计算机视觉等前沿知识，采用数字绘画板等智能技术设计、创作数字媒体与艺术作品，激发学生对相关技术课程和艺术课程的兴趣。培养学生发现问题、解决问题以及技术与艺术综合运用的能力，进而培养更多具有数字工具操作能力与艺术作品创作能力的跨学科人才。

#### 7.3.1.2核心特征

（1）具有多种智能技术与专业创作设备。数字媒体制作与艺术创作实验室充分利用现代科学技术实现实验室管理，应配备专业的数字艺术创作设备，配备高性能计算机、数字绘画板、摄影设备、视频录制、编辑设备以及主流软件工具等，可利用物联网技术实现对教学设备等管理；（2）营造良好的艺术创作氛围。通过绘画、工艺、雕塑等艺术作品的综合布置提升实验室艺术氛围，通过环境的浸润培养学生的艺术情操，设置学生数字媒体与艺术作品展示区域，提升学生的创作热情；（3）可灵活多变的空间布局。教室设施与空间布局可以根据教师授课、学生学习的需要，灵活调整实验室布局，满足师生的个性化需求。

#### 7.3.1.3空间布局

在保障实验室安全的前提下，数字媒体制作与艺术创作实验室空间布局需要遵循以下原则：（1）功能区域布局明确，数字媒体制作与艺术创作实验室由美术实训室、计算机基本技能实训室、图形图像处理实训室、影视动画实训室和影视录播实训室构成，总体布局一般可以划分为教师教学区、学生操作区、竞赛训练区、储物区和作品展示区；（2）空间规划合理，确保各区域都有足够的空间进行实验操作，并避免空间浪费；（3）灵活可扩展，具有可扩展或调整实验室功能区域的空间，以便适应不同的项目实践；（4）布局开放式，促进师生、生生间的交流探讨与合作；（5）体现课程特色，布局设计以科技感和未来感为主，激发学生开展创新实践的兴趣。

#### 7.3.1.4条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的品种、配备数量等。本表的设备配置按班额50名学生计算，所有设备需按照相关政策要求进行采购。

表20 设备配置目录

| 序号 | 设备名称 | 设备功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频及图片后期处理操作台 | 具备高效稳定的视频及图片处理能力，支持多种专业软件运行，满足学生创作需求。 | 1套 |
| 2 | 壁挂式视频展台 | 800万像素以上，满足多角度展示需求。 | 1套 |
| 3 | 智能控制器设备 | 具备智能化控制与管理功能，支持多种设备联动。 | 1套 |
| 4 | 3D扫描仪 | 精度高、可快速扫描，能够捕捉物体三维信息，满足学生创作与学习的需求。 | 1台 |
| 5 | 彩色打印机 | 满足学生作品输出与展示需求。 | 1台 |
| 6 | 喷墨式绘图仪 | 支持大幅面输出，满足学生艺术创作与作品展示需求。 | 1台 |
| 7 | 多功能激光一体机 | 具备打印、复印、扫描、传真功能。 | 1台 |
| 8 | 虚拟演播系统一体机 | 能进行视频录制，且能进行音频切换、处理及视频抠像调色等视频编辑功能。 | 1台 |
| 9 | 监视器 | 能够实时显示创作过程，分辨率和色彩准确度能满足需求。 | 1个 |
| 10 | 监控系统 | 高清画质，可实时监控、录像回放。 | 1套 |
| 11 | 数码相机 | 有快速连拍等多种拍摄模式，满足学生艺术创作与摄影学习的需求。 | 1台 |
| 12 | 摄影干燥箱 | 能满足摄影器材干燥存放需求。 | 1个 |
| 13 | 全数字高清摄像机 | 4k以上分辨率，支持多种拍摄模式，满足学生艺术创作与视频制作需求。 | 1台 |
| 14 | 话筒 | 普通有线话筒，适用于各种录音与演讲场景。 | 2套 |
| 15 | 音响系统 | 支持多种音频格式播放，满足学生创作展示与音乐欣赏需求。 | 1套 |
| 16 | 智能控制系统 | 具备智能管理与控制电源、照明、声音、温度等功能，支持设备联动与远程操作，提升实验室运行效率与创作便利性。 | 1套 |
| 17 | 电子教室软件系统 | 支持全屏播放视频以及各类软件操作过程，满足各类教学需求。 | 1套 |
| 18 | 多功能读卡器 | USB3.0高速读卡器，支持SD/TF/Micro SD/CF等多种存储卡，方便学生导入导出创作素材。 | 25个 |
| 19 | 大容量数据存储服务器 | 根据教学需求进行配备。 | 1台 |
| 20 | 磁盘阵列 | 具备大容量、高速度、高可靠性的数据存储能力，支持数据备份与恢复，确保创作素材的安全与高效管理。 | 1套 |
| 21 | 舞台装修 | 专业的噪声控制和隔声设计。 | 1套 |
| 22 | 新风系统 | 符合《中小学校教室换气卫生要求》（GB/T 17226）通风量人均≥ 32m3/h，噪音≤ 50dB。 | 1套 |
| 23 | 镜头伺服 | 精准控制镜头运动，稳定跟踪拍摄对象。 | 1个 |
| 24 | 提词器 | 17英寸或以上，字体可调。 | 1台 |
| 25 | 演播摄像机三脚架 | 含云台和脚轮，根据教学需求进行配备。 | 1套 |
| 26 | 单耳通话耳机 | 根据教学需求进行配备。 | 2副 |
| 27 | 拍摄轨道 | 结构稳定，滑动顺畅，长度适宜，支持多种拍摄角度。 | 1套 |
| 28 | 平移轨道 | 桌面轨道系统平移滑轨（含云台）。 | 1套 |
| 29 | 手动摇臂 | 摇臂长度适中，满足学生拍摄多角度、高质量视频的需求。 | 1套 |
| 30 | 三角电控大摇臂 | 广播级，12米级摇臂，支持高精度电控调节，满足专业级视频制作需求。 | 1套 |
| 31 | 手绘板 | 支持多种画笔模拟，满足学生数字绘画与创作需求。 | 50台 |
| 32 | 数字艺术人机交互设备 | 根据教学需求进行配备。 | 1套 |
| 33 | VR/AR交互设备 | 包括高清显示屏、立体声音效、虚拟现实头盔、沉浸式VR眼镜、专业VR一体机等，可根据教学需求进行配备。 | 1套 |
| 34 | 数字媒体制作与艺术创作教学软件 | 具有图形设计、二维三维动画、音视频处理、3D建模、游戏制作及VR/AR制作等功能，满足学生多元化艺术需求。 | 1套 |
| 35 | 软件开发平台 | 支持图形化、代码编写及交互式等多种编程方式，满足学生多样化编程学习与创作需求。 | 1套 |
| 36 | 数据采集与监控系统 | 能够实时监控实验室设备的工作状态、实验参数等。 | 1套 |
| 37 | 数据分析软件 | 具备数据处理、分析与可视化能力。 | 1套 |
| 38 | 智能传感器和物联网设备 | 实时收集传输数据。 | 10套 |

#### 7.3.1.5师资建议

数字媒体制作与艺术创作实验室的教师职能主要包括实验室管理、授课和竞赛指导。其师资队伍的建设需要重点关注以下方面。

（1）实验室管理员需具备实验室管理经验，具备管理和维护数字媒体相关设备的能力。

（2）使用实验室开展教学的老师需要经过实验室使用规范培训，包括实验室设备使用能力、安全管理与应急处理培训等。

（3）可参考如下选拔原则，遴选使用实验室开展数字媒体技术与艺术教学和相关竞赛辅导的教师：

①优先选拔有竞赛教练经历且所带学生获数字媒体制作与艺术创作相关竞赛奖项的教师；

②优先选拔有数字媒体制作与艺术创作相关竞赛获奖经历的教师；

③优先选拔数字媒体艺术、计算机科学与技术和影视制作相关专业的教师。

#### 7.3.1.6课程设置

表21 课程设置目录

| 课程分类 |  | 开设内容 | 教学对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通识课程 | 数字媒体与艺术 知识科普 | 介绍数字媒体制作与艺术创作的基础知识，如数字图像、数字视频、数字音频等，让学生了解数字媒体的概况和发展趋势以及数字艺术的内涵和价值。 | 面向零基础的学生。 |
|  | 计算机基本技能 | 了解计算机基本操作及网络基础、办公应用软件等项目的教学实训，提升学生的基本技能。 |  |
| 专业课程 | 美术基础技能 | 能够进行基础素描、结构素描，学会数字插画的创作方法和技巧。 | 面向具有一定理论基础，对数字媒体制作与艺术创作具有浓厚学习兴趣的学生。 |
|  | 人工智能设备 使用技能 | 了解人工智能设备的分类和基本操作，编写人工智能设备应用程序，设计和开发具有实际应用价值的人工智能设备，培养学生的动手能力和创新意识。 |  |
|  | 数字图像采集 与处理 | 掌握平面综合设计，平面及三维图形处理技能；掌握标志、标识、海报设计与制作、多媒体与网络广告发布等技能，激发学生的创造力。 |  |
|  | 数字音频录制 与编辑 | 学习音频录制与编辑的实践操作，掌握基本的录制和编辑技能，提高学生音频制作能力和专业素养。 |  |
| 应用课程 | 影视视频设计与制作课程 （面向竞赛培养） | 理解视频剪辑软件的种类和使用方法，掌握视频编辑的技术和特效处理方法，培养学生的创意思维和表现能力。 | 面向学有余力、具有较强理论基础、对数字媒体与艺术应用领域具有浓厚兴趣，兼具较强的实践与学习能力的学生。 |
|  | 数字动画制作课程 （面向竞赛培养） | 能够进行视频捕获与处理、动画设计与制作、声音处理、影视与声音合成技术等教学实践，培养学生的综合素质和技能。 |  |
|  | AR/VR作品的制作课程 （面向竞赛培养） | 理解AR/VR技术的基本概念、掌握AR/VR作品从创意到实现的全过程包括创意构思、场景设计、程序编写等，培养学生的创新能力和实践技能。 |  |
|  | 数字游戏制作课程 （面向竞赛培养） | 能够掌握游戏设计、游戏编程和游戏美术等方面的知识，让学生了解游戏的基本原理、制作流程、编程基础，培养学生的数字游戏内容制作和交互功能实现能力。 |  |

7.3.2创客实验室

#### 7.3.2.1核心理念

建设实施创客教育的实践场域，以具身学习的方式培养中小学生创新精神和实践能力的新型学习空间。整合了物质、技术、智力、社会等资源，运用各种工具和技术方法，指导和支持学生利用线下实体空间、线上虚拟空间互动交融，独立或协同完成创造实践活动，通过项目化学习实现基于创造的学习。培养学生动手实践能力、跨学科学习探究能力、团队协作能力、创新能力。

#### 7.3.2.2核心特征

（1）DIY造物。创客实验室是知识与实践体验的结合体，是具身实践与创新理念的结合体，学生在该空间里通过具身参与和“学思做创”，利用数智化设备和软硬件工具完成从创意想法到DIY造物转化的过程。（2）开源文化。创客实验室是创客开源文化的涵养地和传播源，将开源分享和迭代创新作为文化范式，通过“互联网+”促使新技术的扩散和应用转化、迭代进化；（3）资源可及。创客实验室为创客提供了所需的数控设备、工具、器材等物资，例如激光切割机、3D打印机、开源硬件主控板及各种传感器模块等智能电子器材及各种原材料等；（4）开放交流。创客实验室要建立面向学习者、使用者、参访者的开放机制和交流活动机制，让线下的实体空间成为学习空间、交流空间与创新空间，让该实体空间的线上空间成为创意萌发、作品分享的思想交流空间。（5）创客元素。要针对创客实验室的应用对象、应用方向、应用特色营造创客文化元素，包括反映创客教育的育人意义、报效国科技发展的价值取向、创客教育的理念的海报，以及创客主流新技术工具和作品陈列等。

#### 7.3.2.3空间布局

在保障实验室安全的前提下，根据场室条件，因地制宜地进行空间布局设计，总体上分为融合型和分区型设计。

融合型设计是根据空间大小将创客教学区与动手创作区、作品展示区、工具耗材区等融合在一个场室内，但安装有激光切割机等设备的设备加工区要独立成小车间式区域。分区型设计则是将空间分为创客教学区、动手创作区、设备加工区、作品展示区、工具耗材区、个性化学习区布局。

创客空间的布局需要遵循以下原则：（1）空间规划合理、安全，在首要考虑设备加工区的安全、噪声、气味和粉尘排放的条件下，其次充分编排满足教学区和制作区的需要，并避免空间浪费；（2）灵活可扩展，具有可扩展或调整动手实操功能区域的空间，以便适应不同的项目实践；（3）开放式布局，促进师生、生生间的交流探讨与合作；（4）体现课程实施开展的特色，布局设计以科技感和未来感为主，激发学生开展创新实践的兴趣。

#### 7.3.2.4条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的品种、配备数量等。本表的设备配置按班额50名学生计算，所有设备需按照相关政策要求进行采购。

表22 设备配置目录

| 序号 | 设备名称 | 设备功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创客教学实施器材 （智能硬件类） | 包括开源硬件主控板、人工智能主控板、图像声音识别模块及传感器执行器模块等，各类传感器如按键传感器、滑杆传感器、声音传感器、光线传感器、超声波传感器、温度传感器、湿度传感器、人体红外传感器等，基础结构制作工具等。 | 25套 |
| 2 | 物联网教学设备 | 包括物联网主控板、物联网传感器拓展板、物联网开发平台等物联网教学应用。 | 25套 |
| 3 | 创客教学实施设备与物料 （激光切割类） | 激光切割机及配套设备，切割物料如椴木板、奥松板等，支持作品上色上漆。 | 1套 |
| 4 | 创客教学实施设备与物料 （3D制作类） | 包括3D扫描仪、打印设备及耗材。 | 1套 |
| 5 | 创客教学实施设备工具与物料 （木工类） | 专业木工加工工具与制作桌，配套木板木条材料。 | 5套 |
| 6 | 创客教学实施设备工具与物料（艺术设计创作类） | 艺术创作工具与材料，支持剪纸、绘画、软陶制作等多种创作形式，满足学生个性化艺术创作需求。 | 5套 |
| 7 | 创客教学实施加工常备工具（电工、五金类） | 包括电烙铁、热熔胶枪、螺丝刀等工具，防热、防割制作垫等配套材料，满足学生电路搭建与机械加工的需求。 | 25套 |
| 8 | 编程软件 | 图形化积木编程、Python、C、C++等类别编程软件，支持人工智能（AI）与物联网（IoT），根据教学需求进行配备。 | 按终端数配置 |
| 9 | 数字化建模软件 | 激光切割建模软件、三维建模软件，根据教学需求进行配备。 | 按终端数配置 |
| 10 | 电路仿真软件 | 电路仿真软件，根据教学需求进行配备。 | 按终端数配置 |
| 11 | 视频剪辑软件 | 根据教学需求进行配备。 | 按终端数配置 |
| 12 | 图像处理软件 | 根据教学需求进行配备。 | 按终端数配置 |
| 13 | 智能家居 | 智能家居控制相关创客作品教具学具，包括智能门禁、智能灯控系统、智能开关系统等。 | 1套 |
| 14 | 智能校园 | 智能校园相关创客作品教具学具，包括校园气象站、智能班牌、智能空气质量监测仪等的创客作品，含物联网技术运用。 | 1套 |
| 15 | 智能交通 | 智能交通相关创客作品教具学具，包括智能红绿灯、智能小车、疲劳驾驶仪等的创客作品。 | 1套 |
| 16 | 智慧种植 | 智慧种植相关创客作品教具学具，包括智能浇灌、智能恒温棚等的创客作品。 | 1套 |

#### 7.3.2.5师资建议

创客实验室的教师职能主要包括实验室管理、授课和竞赛指导。其师资队伍的建设需要重点关注以下方面。

（1）实验室管理员需具备实验室管理经验，具备管理和维护3D打印、激光切割建模及设备使用等相关能力。

（2）使用实验室开展教学的老师需要经过实验室使用规范培训，包括实验室设备使用能力、安全管理与应急处理培训等。

（3）可参考如下选拔原则，遴选使用实验室开展创客教育和相关竞赛辅导的教师：

①优先选拔有竞赛教练经历且所带学生获创客设计相关竞赛奖项的教师；

②优先选拔有创客设计相关竞赛获奖经历的教师；

③优先选拔与创客教育课程关联度高的专业的教师。

#### 7.3.2.6课程设置

表23 课程设置目录

| 课程分类 |  | 开设内容 | 教学对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开源硬件创意设计 | 开源硬件主控入门学习 | 通过国产开源硬件结合编程软件开展互动编程学习。通过开源硬件主控的应用，学习电子硬件知识；结合编程软件和智能硬件的应用，分别在游戏化编程、数字化实验编程以及物联网思维上制作简单案例。 | 小学学生 |
|  | 交互传感器入门学习 | 主要用作学习编程与传感器知识，初步掌握创意设计的基本思路、编程思维的基础训练，学习常用传感器、输出装置的功能和在创意中的应用，用于完成前期创客入门的教学及学习内容。 | 小学学生 |
|  | 交互传感器项目学习 | 基于硬件与传感器等的项目开发，包括学习更多类型的传感器和执行器，掌握基于开源硬件、传感器及人工智能技术的创意智造系统项目的开发流程。 | 小学6年级和中学学生 |
|  | 开源硬件典型作品 | 学习基于开源硬件主控板的项目开发，包括学习更多类型的传感器和执行器，掌握和领悟基于开源硬件的创意智造项目的系统组成、物联原理和创意物化的项目开发流程，可结合人工智能识别技术，使用数控制造设备进行自主建模制作装置，或使用通用结构件，或，围绕真实世界中实际生活场景，搭建创意实物装置或实验模型，例如智能门禁、吃药提醒器、疲劳驾驶检测仪、智能班牌、智能作业收检仪、坐姿提醒仪等案例模型。 | 6年级和中学学生 |
| 激光切割技术创作 | 结构制作 | 利用国产免费建模软件、激光切割机、极木板等，完成了木箱地球仪、剪纸、广告牌、照片雕刻等制作。 | 4-7年级学生 |
|  | 机械制作 | 利用国产免费建模软件、激光切割机、木板等，完成开源格斗小车、履带车等制作。 | 小学4-6年级和中学学生 |
|  | 智能制作 | 基于国产免费建模软件，利用激光切割机使用木板、纸皮或亚克力等板材，开发制作一些结构完整的装置，例如掌上游戏机、趣味玩具或学具、智能台灯、智能音乐盒等作品。 | 中学学生 |
| 3D制作 | 3D智能制作 | 使用三维建模软件进行物体设计，用3D打印机进行实体打印制作，然后根据创作需要与智能硬件有机结合形成功能，并通过一定的装饰设计如钉珠、喷漆上色等完成一个具备功能性、创新性、艺术性及人机交互性的作品。 | 小学3-6年级和中学学生 |
| 木工创意制作 | 手工木工 | 利用传统手工木工工具、木条、木板等，完成相框、书架等简单的木工作品制作。 | 小学5-6年级和中学学生 |
|  | 机械木工 | 利用小型机床设备、电动工具、木板等，完成鲁班锁椅子等传统工艺的木工制作。 | 中学学生 |
| 艺术设计创作 | 传统艺术创作 | 选取陶艺、纸艺、皮影、京剧脸谱等中国传统文化主题，利用软件工具，循序渐进、逐步提升技法和鉴赏水平，帮助掌握3D打印技术和色彩调配诀窍，形成复杂技能。 | 小学5-6年级和中学学生 |

7.4 大数据与人工智能实验室

7.4.1人工智能技术实验室

#### 7.4.1.1核心理念

建设以培养人工智能创新人才为目标的创新实验室。利用人工智能技术实验室的资源，进行课程的拓展与研发。借助人工智能平台，全面了解和熟练掌握人工智能技术，开展模型训练和应用，解决复杂难题，激发学生在人工智能领域创新的热情。

#### 7.4.1.2核心特征

（1）支持多样态的教与学。物理的空间形态支持多种教学模式和多样化学习的开展，例如支持开设跨学科主题学习、开展项目式学习、小组学习、自主学习、协作交流等；（2）具有多种智能技术。人工智能技术实验室充分应用现代科学技术和信息技术支持实验室应用与管理，例如利用物联网技术实现对教学设备实验室本地和控制中心的双管理；（3）可灵活多变的空间布局。根据学生学习需要可灵活调整实验室布局，家具可以自由组合。

#### 7.4.1.3空间布局

在保障实验室安全的前提下，人工智能技术实验室空间布局需要遵循以下原则：（1）功能区域布局明确，人工智能技术实验室总体布局一般可以划分为教师教学区、学生操作区、竞赛训练区、储物区和作品展示区；（2）空间规划合理，确保各区域都有足够的空间进行实验操作，并避免空间浪费；（3）灵活可扩展，具有可扩展或调整实验室功能区域的空间，以便适应不同的项目实践；（4）布局开放式，促进师生、生生间的交流探讨与合作；（5）体现课程特色，布局设计以科技感和未来感为主，激发学生开展创新实践的兴趣。

#### 7.4.1.4条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的品种、配备数量等。本表的设备配置按班额50名学生计算，所有设备需按照相关政策要求进行采购。

表24 设备配置目录

| 序号 | 设备名称 | 设备功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集与监控系统 | 能够实时监控实验室设备的工作状态、实验参数等。 | 1套 |
| 2 | 数据分析软件 | 处理、分析和可视化实验数据。 | 1套 |
| 3 | 摄像头 | 清晰度应能满足使用需求。 | 13套 |
| 4 | 网络设备 | 路由器、交换机等。 | 1台 |
| 5 | 编程语言与开发环境 | 按需支持各类编程语言，用于人工智能任务的开发和实现。 | 13套 |
| 6 | 深度学习框架 | 根据教学需要选择深度学习框架。 | 13套 |
| 7 | 激光切割机 | 具支持多种材料加工的激光切割能力，包括碳钢、不锈钢、木材等，满足实验室复杂材料处理需求。 | 1台 |
| 8 | 3D打印机 | 可兼容多种打印材料，支持快速原型制作，制作精度能满足学生需求。 | 1台 |
| 9 | 3D扫描仪 | 能够捕捉物体形状与外观数据，支持快速三维重建，创建真实物体的数字模型。 | 1台 |
| 10 | 软件开发平台 | 支持多种编程方式，包括图形化、编写代码及交互式编程，满足复杂算法研发与实验需求。 | 1套 |
| 11 | 大模型部署工具 | 用于支持部署大模型的工具。包括本地化部署工具、多模态模型库、开源大模型等。 | 1套 |

#### 7.4.1.5师资建议

人工智能技术实验室的教师职能主要包括实验室管理、授课和竞赛指导。其师资队伍的建设需要重点关注以下方面。

（1）实验室管理员需具备实验室管理经验，具备管理和维护相关设备的能力。

（2）使用实验室开展教学的老师需要经过实验室使用规范培训，包括实验室设备使用能力、安全管理与应急处理培训等。

（3）可参考如下选拔原则，遴选使用实验室开展人工智能技术教学和相关竞赛辅导的教师：

①优先选拔有竞赛教练经历且所带学生获人工智能相关竞赛奖项的教师；

②优先选拔有人工智能相关竞赛获奖经历的教师；

③优先选拔人工智能相关专业的教师。

#### 7.4.1.6课程设置

表25 课程设置目录

| 课程分类 | 开设内容 | 教学对象 |
| --- | --- | --- |
| 基础课程 | 普及人工智能教育，包括图像识别、语音识别和自然语音处理等典型人工智能常见应用、搜索、推理、预测、机器学习等人工智能常见实现方式。 | 面向零基础的学生 |
| 拓展课程 | 发展学生在人工智能方面的特长，探究人工智能传统技术、进阶技术和前沿技术基本原理和应用场景，搭建人工智能应用模块和开发环境，基于大模型的人工智能应用。 | 面向具有一定理论基础，对人工智能技术拥有浓厚学习兴趣的学生 |
| 研发课程 | 关注利用人工智能技术和方法解决问题的创新性，如通过优化参数、算法或模型改造智能产品的缺点和短处，运用人工智能原理和技术、开源硬件等研发新的智能产品或智能系统；本地化部署大模型及微调。 | 面向具有一定理论基础，对人工智能技术拥有浓厚学习兴趣的学生 |

7.4.2金融大数据实验室

#### 7.4.2.1核心理念

建设集实验教学、科研、创新为一体的金融大数据实验室。通过线下模拟银行业务、商务投资等金融活动辅助学生操练金融技能、实践金融行为。提升学生的数据分析能力，进而培养学生的风险责任意识，树立健康的财富观，发展创新意识，并提高独立思考、分析应用和人际交往能力，全面提升学生的金融综合素养。

#### 7.4.2.2核心特征

（1）支持灵活设置教学空间。实验室物理的空间能够灵活调整布局已开展多种教学模式教学，辅助学生的多样化学习，例如支持项目式学习、小组探究学习、自主学习、协作交流等；（2）融合现代智能技术。金融大数据创新实验室充分应用现代科学技术和信息技术支持实验室应用与管理，例如利用物联网技术实现对教学设备实验室本地和控制中心的双管理。

#### 7.4.2.3空间布局

在保障实验室安全的前提下，金融大数据实验室空间布局需要遵循以下原则：（1）功能区域布局明确，金融大数据实验室总体布局一般可以划分为教师教学区、金融数据展示区、学生实训模拟区、储物区和实训成果展示区；（2）空间规划合理，确保各区域都有足够的空间进行模拟实践，并避免空间浪费；（3）灵活可扩展，具有可扩展或调整实验室功能区域的空间，以便适应不同的项目实践；（4）布局开放式，促进师生、生生间的交流探讨与合作；（5）体现课程特色，布局设计结合科技感和金融领域的元素，激发学生开展创新实践的兴趣。

#### 7.4.2.4条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的品种、配备数量等。本表的设备配置按班额50名学生计算，所有设备需按照相关政策要求进行采购。

表26 设备配置目录

| 序号 | 设备名称 | 设备功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集与监控系统 | 能够实时监控实验室设备的工作状态、实验参数等。 | 1套 |
| 2 | 数据分析软件 | 处理、分析和可视化实验数据。 | 1套 |
| 3 | 智能传感器和物联网设备 | 能够实时收集并传输数据。 | 10套 |
| 4 | 打印设备 | 包括激光打印机、扫描机、3D打印机等设备。 | 1套 |
| 5 | 银行实操器材 套件 | 包括银行柜台桌、银行智能终端机、票据打印机、小密码键盘、存折打印机、点钞机、捆钞机等。 | 1套 |
| 6 | 金融数据终端 | 提供全球市场的实时行情、历史数据、价格和交易信息等。 | 1套 |
| 7 | LED环形屏幕 | 安装在室内中央顶部，滚动显示金融市场数据和资讯。 | 1台 |
| 8 | 金融数据库 | 能够提供完整准确、以金融证券数据为核心的大型金融工程和财经数据仓库。根据学校实际需求选择。 | 1套 |
| 9 | 现代商业银行仿真实训系统 | 涵盖商业银行核心业务模块，模拟真实银行操作环境。 | 1套 |
| 10 | 保险综合业务模拟实训系统 | 具备全面教学培训与考核功能，融入真实保险公司条款和模板，模拟投保、批单、索赔等全流程。 | 1套 |
| 11 | 金融模拟交易仿真实训系统 | 提供股票、外汇、期货、股指期货、期权、基金和黄金的即时咨询和历史数据，支持开展模拟交易活动。 | 1套 |

#### 7.4.2.5师资建议

金融大数据实验室的教师职能主要包括实验室管理、授课和实训指导。其师资队伍的建设需要重点关注以下方面。

（1）实验室管理员需具备管理和维护的实验室硬件设备、软件数据库以及数据分析的经验与能力。

（2）使用实验室开展教学的老师需要经过实验室使用规范培训，包括实验室设备使用能力、安全管理与应急处理培训等。

（3）可参考如下选拔原则，遴选使用实验室开展金融专业背景或有相关从业经历的教师

①优先选拔财经专业背景且相关领域实战经验的教师；

②优先选拔财经类专业且掌握数据分析技能的教师。

#### 7.4.2.6课程设置

表27课程设置目录

| 课程分类 |  | 开设内容 | 教学对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通识课程 | 金融知识课程 | 学习经济学基础、金融学基础和货币金融学基础等课程内容，了解金钱、理财、投资等金融知识，正确认识智金融在社会中的作用。 | 面向零基础的学生 |
| 应用课程 | 现代商业银行仿真实训 | 以当前商业银行核心业务系统为内容，模拟商业银行的存款、个人存贷款业务等银行综合业务，体验不同的业务岗位，了解银行业务的种类和流程。 | 面向具有一定理论基础，对金融知识拥有浓厚学习兴趣的学生 |
|  | 金融模拟交易仿真实训 | 利用金融数据库、模拟交易系统、实时资讯和数据分析工具在全仿真的市场行情中进行模拟投资操作。 |  |
|  | 保险综合业务模拟实训 | 引用国内保险公司的条款和各类模板，全方位涵盖了投保、批单、索赔等环节，学生模拟保险公司业务员的角色，了解并学习相关的业务技能，从而提升交流和实践能力。 |  |

7.5机器人与航天航空创新实验室

7.5.1机器人实验室

#### 7.5.1.1核心理念

建设以培养拔尖创新人才为目标的机器人实验室。以任务为驱动，通过设计、组装、编程、运行机器人，学习了解机械原理、电子传感器、计算机软硬件及人工智能等众多先进技，激发学生对前沿科学技术的兴趣和热情。全方位训练和提升学生的动手能力、语言表达能力、逻辑思维能力、分析解决问题能力和协同合作等能力，充分激发学生的想象力和创造力，培养学生的创新精神和实践精神等综合素质。

#### 7.5.1.2核心特征

（1）支持不同类型教学实践活动。实验室配备有机器人套件、开源硬件主控板及各种传感器模块等智能电子器材及各种原材料等，能够满足不同教学活动的需要；（2）灵活多变的空间布局。实验室设置有教学区、常规实验创作区、讨论活动区、材料区和展示区等，实验室空间布局可以根据实验需求和学习需要进行灵活调整，例如，实验室的家具可以自由组合，实验设备和器材可以自由移动和组合，以满足不同实验项目的需求。

#### 7.5.1.3空间布局

在保障实验室安全的前提下，机器人实验室空间布局需要遵循以下原则：（1）空间规划合理、安全，在首要考虑设备加工区的安全、噪声、气味和粉尘排放的条件下，其次充分编排满足教学区和制作区的需要，并避免空间浪费。总体布局一般可以划分为教学区、常规实验区、综合实验区和展示区；（2）灵活可扩展，具有可扩展或调整动手实操功能区域的空间，以便适应不同的项目实践；（3）开放式布局，促进师生、生生间的交流探讨与合作；（4）体现课程实施开展的特色，布局设计以科技感和未来感为主，激发学生开展创新实践的兴趣。

#### 7.5.1.4条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的品种、配备数量等。本表的设备配置按班额50名学生计算，所有设备需按照相关政策要求进行采购。

表28 设备配置目录

| 序号 | 设备名称 | 设备功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能综合实验平台 | 包括工业机器臂、物联网无线通信模块、嵌入式操作系统、嵌入式AI运算单元、嵌入式AI运算单元主板、嵌入式AI控制单元、嵌入式AI控制单元主板等，按需选配，含线上学习资源。 | 25套 |
| 2 | 工业机器人应用编程与系统集成实验台 | 包括嵌入式AI运算单元、嵌入式AI控制单元、ROS运算单元、ROS控制单元、工业机械臂和工业级USB免驱摄像头等。 | 25套 |
| 3 | 机器视觉开发套件 | 包括实验箱、嵌入式操作系统、嵌入式AI运算单元主板、嵌入式AI控制单元主板、工业级USB免驱摄像头、平板电脑和云台。 | 25套 |
| 4 | AI实验管理平台 | 包括学生学习模块、教师教学模块和AI计算框架、实训教程课程实验包等。 | 25套 |
| 5 | 人工智能编程机器人套装 | 包括自动驾驶汽车、分拣机器人、自动起重机、跟随机器人和自动感应门等，含线上学习资源。 | 25套 |
| 6 | 机器人编程软件 | 适用于控制机器人的编程软件，如C++、Python、Arduino等。 | 按终端数配置 |
| 7 | 数字化建模软件 | 激光切割建模软件、三维建模软件，根据教学需求进行配备。 | 按终端数配置 |
| 8 | 多媒体教学一体机 | 根据面积与教学需求进行配备。 | 1套 |
| 9 | 摄像机 | 可移动，清晰度应能满足使用需求。 | 按需 配置 |

#### 7.5.1.5师资建议

机器人实验室的教师职能主要包括实验室管理、授课和竞赛指导。其师资队伍的建设需要重点关注以下方面。

（1）实验室管理员需具备实验室管理经验，具备管理和维护机器人硬件、机器人实验台等设备使用等相关能力。

（2）使用实验室开展教学的老师需要经过实验室使用规范培训，包括实验室设备使用能力、安全管理与应急处理培训等。

（3）可参考如下选拔原则，遴选使用实验室开展机器人实验和相关竞赛辅导的教师：

①优先选拔有竞赛教练经历且所带学生获机器人大赛等相关竞赛奖项的教师；

②优先选拔有机器人大赛相关竞赛获奖经历的教师；

③优先选拔与机器人课程关联度高的专业的教师。

7.5.1.6课程设置

表29 课程设置目录

| 课程分类 | 开设内容 | 教学对象 |
| --- | --- | --- |
| 通识课程 | 介绍机器人的基本概念，包括定义、发展历程、种类和应用领域；介绍机械原理，讲解基础机械原理，如运动学、力学和机械结构；讲解电子原理，教授基础电子学，包括电路、传感器和执行器的工作原理；讲解编程基础，包括编程语言的基础知识，如控制结构、变量和函数；介绍简单的人工智能概念，如机器学习和神经网络。 | 面向零基础的学生 |
| 开发课程 | 指导机器人组装：指导学生如何组装和调试机器人硬件；开展编程实践，通过编程练习，让学生实践控制机器人的基本技能；讲解传感器应用，教授如何使用传感器来增强机器人的交互性和智能性；诊断故障，训练学生如何诊断和解决机器人运行中的问题；维护与升级，教授机器人的维护技巧和如何进行硬件升级。 | 面向具有一定理论基础，对机器人相关知识拥有浓厚学习兴趣的学生 |
| 创新课程 | 个性化项目设计，鼓励学生设计自己的机器人项目，从概念到实现；激发创意思维，通过头脑风暴和创意工作坊，激发学生的创新思维；开展团队合作，通过团队项目，培养学生的协作能力和项目管理技能；组织和参与机器人竞赛，让学生在竞赛中展示他们的创新成果；关注社会应用，探讨机器人技术如何应用于解决现实世界问题。 | 面向具有一定理论基础，对机器人相关知识拥有浓厚学习兴趣的学生 |

7.5.2航空航天模型实验室

#### 7.5.2.1核心理念

建设满足日常教学和科技竞赛需求的实验室航空航天模型实验室。通过设置航空航天模型工作台，配备先进的模型制作设备和工具，以及提供相关的材料和技术支持，融合空气动力、电子、机械、材料、工艺、结构力学、气象、测量等多学科知识开展跨学科研究，并借助实验室开展或参加各类航空航天模型竞赛活动。让学生掌握航空航天模型的基本知识，完成模型的组装和调试，开展飞行实验和性能测试。培养学生对航空航天领域的兴趣和热爱，提高学生的创新思维和实践能力。

#### 7.5.2.2核心特征

（1）支持多样态的教与学。实验室的空间形态支持多种教学模式和多样化学习的开展，例如支持开设航空航天相关课程、开展项目式学习、小组讨论、自主学习和协作交流等方式，满足不同学习风格和需求；（2）借助现代科技与信息技术。航空航天模型实验室充分应用现代科技和信息技术来支持实验室的教学和管理，例如，实验室可以借助物联网技术实现对实验设备、实验过程和实验场景的实时监控和管理，提高实验教学的质量和效率；（3）灵活多变的空间布局。实验室的空间布局应可以根据实验需求和学习需要进行灵活调整，例如，实验室的家具可以自由组合，实验设备和器材可以自由移动和组合，以满足不同实验项目的需求。

#### 7.5.2.3空间布局

在保障实验室安全的前提下，航空航天模型实验室空间布局需要遵循以下原则：（1）功能区域布局明确。航空航天模型实验室总体布局一般可以划分包括：制作区：提供宽敞的工作台和必要的工具，供学生制作和组装模型；测试区：配置风洞实验仪、模型动力测试台等设备，进行模型的性能测试；观察区：设置观察窗口或监控设备，供师生观察实验过程并记录数据；储存区：用于存放模型材料、零部件和完成品，确保物品有序管理。（2）空间规划合理：实验室应按照具体的使用需求规划空间，确保学生进行模型制作和模拟训练时不会相互干扰。应避免空间浪费，合理利用实验室的每一寸空间。例如，可以在实验室的墙壁上安装储物架或置物柜，充分利用空间资源；（3）灵活可扩展。具有可扩展或调整的空间，室内桌椅、橱柜、边台的数量、规格和排列布置可根据学习内容及教学模式灵活确定，以便适应不同的实验项目和需求；（4）布局开放式：实验室的空间布局应有利于师生、生生之间的交流和合作；（5）体现课程特色。航空航天模型实验室的布局设计以科技感和未来感为主，以激发学生的兴趣和创新精神。可以在实验室中设置一些航空航天相关的展示墙、模型展示架和装饰元素，营造出富有科技感和未来感的氛围。

#### 7.5.2.4条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的品种、配备数量等。本表的设备配置按班额50名学生计算，所有设备需按照相关政策要求进行采购。

表30 设备配置目录

| 序号 | 设备名称 | 设备功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能手机/平板 | 可与开展实验相关的软件和硬件连接，进行远程操作。 | 50台 |
| 2 | 航天航空教学硬件 | 包括操纵杆、VR眼镜等，配合飞行控制软件、航模模拟软件等用于教学。 | 50套 |
| 3 | 硬件信息接口 | 连接各硬件设备的信息接口，含硬件设备连接线等。 | 50套 |
| 4 | 航空模型 | 自由飞航空模型、无线操纵类航空模型、遥控类航空模型等航空模型，以满足日常教学和竞赛要求。 | 10套 |
| 5 | 航天模型 | 火箭模型、卫星模型、飞行器模型、空间站模型等航天模型，以满足日常教学和竞赛要求。 | 10套 |
| 6 | 数据采集与监控系统 | 能够实时监控实验室设备的工作状态、实验参数等。 | 1套 |
| 7 | 数据分析软件 | 处理、分析和可视化实验数据。 | 1套 |
| 8 | 智能传感器和物联网设备 | 可实时收集并传输数据。 | 10套 |
| 9 | 录播设备 | 支持智能识别师生行为，包括：教师所在区域和移动识别等。 | 1套 |
| 10 | 模型动力测试台 | 用于测试模型飞机动力系统性能。应配备多种安装位和夹具，以及多个传感器，以同时测量多种动力系统参数。 | 1套 |
| 11 | 风洞实验仪 | 用于模拟真实飞行环境，测试模型飞机的气动性能。应选择具有超大试验段的风洞，以适应多种实验需求。 | 1套 |
| 12 | 模型飞机重心测量仪 | 测量模型飞机的重心位置，确保飞行稳定性。 | 1套 |

#### 7.5.2.5师资建议

航空航天模型实验室的教师职能主要包括实验室管理、授课和竞赛指导。其师资队伍的建设需要重点关注以下方面。

（1）实验室管理员应具备实验室管理经验，具备管理和维护航空航天模型相关设备的能力，确保实验室的器材和设备得到妥善使用和维护。

（2）使用实验室开展教学的教师应具备一定的航空航天模型知识和相关经验，能够通过有效的教学方法和手段帮助学生掌握相关的知识和技能。他们应经过实验室使用规范培训，包括实验室设备使用能力、安全管理与应急处理培训等。

（3）竞赛指导教师应具备航空航天模型相关竞赛的指导经验，并能够为学生提供针对性的指导和支持。他们应了解各类航空航天模型竞赛的要求和规则，并能够根据竞赛的特点进行针对性的训练和指导。在遴选使用实验室开展航空航天模型教学和相关竞赛辅导的教师时，可以参考以下选拔原则：

①优先选拔有竞赛教练经历且所带学生获得过航空航天模型相关竞赛奖项的教师。

②优先选拔有航空航天模型教练员证的教师。

③优先选拔有航空航天模型相关竞赛获奖经历的教师。

④优先选拔航空航天类专业的教师。

#### 7.5.2.6课程设置

表31 课程设置目录

| 课程分类 |  | 开设内容 | 教学对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通识 课程 | 航空航天模型基础课程 | 了解人类飞行探索历程、飞机的定义与种类、基本结构、特征及简单的飞行原理；掌握简单的模型飞机制作方法、放飞要领和调试技巧；初步形成安全意识、养成安全行为规范；激发学生对航空航天模型的兴趣及科学探索的精神。 | 面向零基础的学生 |
|  | 航空航天模型普及课程 | 了解我国航空航天模型的发展历程；认识飞行器的动力系统、结构、布局及相关空气动力学原理；掌握航空航天模型的制作、放飞与调试；树立安全意识，遵循安全行为规范；形成航空航天模型初步知识体系，激发想象力与创造力。 |  |
| 提高 课程 | 航空航天模型制作课程 | 了解航空航天模型项目的分类及特点，理解航空航天模型的基本原理，掌握航空航天模型的制作方法，包括材料选择、结构设计、结构优化等。 | 面向具有一定航空航天模型理论基础，对航空航天模型拥有浓厚学习兴趣的学生 |
|  | 航空航天模型操控课程 | 掌握操控及调试航空航天模型的技能；掌握模型维修、维护的技能；培养刻苦训练、团结协作、顽强拼搏的体育精神。 |  |
| 专业 课程 | 航空航天模型赛事训练 | 通过专业项目的赛事全仿真训练，熟知航空航天模型赛事及竞赛规则，掌握多项航空航天模型的专项技能，能够独立制作和熟练操作航模。 | 面向学有余力、具有较强理论基础、对航空航天模型应用领域具有浓厚兴趣，兼具较强的实践与学习能力的学生 |

7.5.3低空经济创新实验室

#### 7.5.3.1核心理念

建设能够培养适应未来低空经济发展需求的复合型创新人才的实验室。通过融合航空技术、人工智能、材料科学等多学科技术，实验室致力于探索电动垂直起降飞行器的设计与优化、空域智能化管理、飞行安全技术及低空场景应用开发。帮助学生掌握飞行器设计、算法开发及跨学科协作能力，培养学生的科学实验操作能力和科学探究精神，推动低空经济领域的创新成果落地。

#### 7.5.3.2核心特征

（1）多学科融合。结合无人机飞行控制、计算机科学、路径规划算法、5G通信技术等学习内容，开展跨领域研究与实验。（2）智能化（模拟）应用。集成空域动态监控、路径规划算法及调度系统的模拟应用场景，帮助学生理解应用低空交通高效协同的流程作业模式。（3）安全优先。通过冗余系统设计、飞行安全理论知识学习，确保实验、飞行过程安全可控。（4）场景驱动。聚焦环境监测、农业植保、应急物流等实际应用场景，开发多样化载荷解决方案。（5）灵活扩展。支持飞行器原型迭代、算法优化及新材料测试，适应技术快速演进需求。

#### 7.5.3.3空间布局

（1）设计组装区。配备3D建模工作站、组装调试无人机工具套件，支持飞行器结构设计与优化、组装和调试；（2）多学科教学区。部署高性能计算机，用于无人机系统设计、飞行理论（空气动力学、飞行安全等）、飞行模拟教学、航线规划、调度算法开发与机器学习模型训练；（3）飞行测试区。设置室外飞行场地以进行飞机测试及实地飞行学习，如为室内区域，需设置室内飞行保护网及放置部分障碍穿越设备；（4）行业应用区。配置灭火投弹设备、农业喷洒模拟器、环境传感器套件、系留模块等，探索不同应用场景下的适配方案；（5）调度中心。搭建低空调度系统以进行全流程学习，后续可作为调度中心承接执行实际任务。飞行器测试区需设置防撞网、紧急停机按钮及消防设备，符合《无人机系统通用要求》（GB/T 38058）。电池充电区独立设置，配备防爆柜与温控系统。

#### 7.5.3.4条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的品种、配备数量等。本表的设备配置按班额50名学生计算，所有设备需按照相关政策要求进行采购。

表32 设备配置目录

| 序号 | 设备名称 | 设备功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机模拟仿真系统 | 包含模拟仿真系统和行业应用仿真系统。可选择不同规格的无人机、飞行器等设备。满足教学、训练需求。 | 25套 |
| 2 | 模拟遥控器 | 支持多种无人机、飞行器等设备，可用于无人机模拟飞行训练。 | 25套 |
| 3 | 固定翼训练机 | 宜选用轻量化材质和高强度机身，有足够的负载能力。 | 1套 |
| 4 | 装调直升机 | 外置电池仓，可更换电池；含装调工具零件，支持自行更换零部件；支持垂直起降，宜具备八面悬停、定点回转等功能。 | 1套 |
| 5 | 竞速穿越机 | 配备FPV摄像头和图传，可进行第一视角飞行。 | 1套 |
| 6 | 组装式无人机 | 可搭载激光雷达模块，实现避障飞行。可用于组装、调试、检修、飞行等步骤，可进行二次开发，宜具有航拍、抛投、抓取、空中喊话等功能；宜支持地面站进行航线规划；宜采用开源平台及配套教学资源；含电机、电调、螺旋桨及线材等备件。 | 5套 |
| 7 | 无人机应用载荷实训套件 | 结合组装调试专用无人机配套使用，可选配植保套件、喊话器、机械手套件、探照灯套件、激光测距模块、灭火模块、通讯模块等，用于组装调试和完成无人机载荷应用实验实训，实现物流投送、植保喷洒、空中喊话指挥、货物抓取、空中照明功能。 | 5套 |
| 8 | 飞行训练机 | 可切换GPS模式、姿态模式、手动模式等飞行模式；可用于民航无人机驾驶员培训及其它无人机相关教学培训；含电机、电调、螺旋桨及线材等备件。 | 5套 |
| 9 | 航拍实训无人机 | 具有GPS、北斗等定位系统，性能可满足航拍训练需求。 | 1套 |
| 10 | 航测实训无人机 | 适用于低空摄影测量，具有抗磁干扰能力和精准定位的能力，能够提供实时定位数据，实现精准的测绘作业任务，具备多方位的视觉定位以及障碍物感知的能力。 | 1套 |
| 11 | 植保实训无人机 | 使用植保套件作为无人机荷载，或配备专用植保无人机。 | 1套 |
| 12 | 巡检实训5G网联无人机 | 使用巡检模块作为无人机荷载，或配备专用巡检联网无人机。具有rtk精准定位模块、变焦模块和热成像模块；专用巡检无人机宜配备智能机巢，实现自动充电、自动起降等功能。 | 1套 |
| 13 | 应急救援红外侦察实训无人机 | 宜使用碳纤维板等高强度、轻量化材料；配备热成像模块和配套软件，探测距离满足实验实训需求。 | 1套 |
| 14 | 灭火投弹箱 | 配套应急救援实训使用。 | 1套 |
| 15 | 应急救援指挥调度系统 | 支持无人机以无线局域网、数字图传等方式接入；支持地面监控系统以RTMP等方式接入；支持多路画面显示和实时录像。 | 1套 |
| 16 | 航测数据处理软件 | 具有建模功能和航线规划功能。 | 1套 |
| 17 | RTK基站 | 用于支持无人机启用RTK定位。 | 2套 |
| 18 | 编程无人机 | 可实现室内外定位；支持对单台或者编队飞行自主编程。 | 13套 |
| 19 | 飞控开发实训无人机 | 采用模块化设计方案，由智能飞控及其配套传感器、机架、动力系统组成。 | 13套 |

#### 7.5.3.5师资建议

低空经济创新实验室的教师职能主要包括实验室管理、授课和竞赛指导。其师资队伍的建设需要重点关注以下方面。

（1）实验室管理员应具备实验室管理经验，具备管理和维护无人机等相关设备的能力，确保实验室的器材和设备得到妥善使用和维护。

（2）使用实验室开展教学的教师应具备一定的低空经济创新知识和相关经验，能够通过有效的教学方法和手段帮助学生掌握相关的知识和技能。他们应经过实验室使用规范培训，包括实验室设备使用能力、安全管理与应急处理培训等。

（3）竞赛指导教师应具备相关竞赛的指导经验，并能够为学生提供针对性的指导和支持。他们应了解各类飞行器竞赛的要求和规则，并能够根据竞赛的特点进行针对性的训练和指导。在遴选使用实验室开展无人机教学和相关竞赛辅导的教师时，可以参考以下选拔原则：

①优先选拔有竞赛教练经历且所带学生获得过无人机相关竞赛奖项的教师。

②优先选拔有相关证书的教师。

③优先选拔有相关竞赛获奖经历的教师。

④优先选拔相关专业的教师。

#### 7.5.3.6课程设置

表33 课程设置目录

| 课程分类 | 开设内容 | 教学对象 |
| --- | --- | --- |
| 基础课程 | 飞行器原理与设计、无人机模拟飞行、无人机的组装与调试、基础编程。 | 零基础学生 |
| 进阶课程 | 空域路径规划算法、无人机系统设计（进阶）、轻量化材料在航空中的应用、无人机实操飞行、无人机各应用场景课程。 | 具备物理与编程基础的学生 |
| 实战课程 | 多机协同调度项目、农业植保载荷优化、应急场景模拟与响应策略设计、无人机实操飞行（竞赛穿越）。 | 高年级或竞赛团队学生 |

7.6新能源类创新实验室

7.6.1新能源实验室

#### 7.6.1.1核心理念

培养未来能源领域拔尖创新人才，以学生的综合发展与需求为前提。基于数字化技术，打造集新能源技术开发、新能源汽车研究、智慧能源管理于一体的跨学科实践平台，培养学生科研素养、工程思维与可持续发展观。

#### 7.6.1.2核心特征

（1）多元化教学模式。实验室的空间设计支持多种教学形式和学习方式的开展，例如支持跨学科主题探究、项目式学习、小组合作学习、自主实验研究以及师生互动交流等。（2）前沿技术集成。实验室配备太阳能、风能等新能源领域实验设备，结合智能采集与数据分析系统，帮助学生直观了解新能源技术的原理与应用，培养技术实践能力。（3）跨学科融合实践。实验室以新能源技术为核心，融合物理、化学、工程、环境科学等多学科知识，鼓励学生通过跨学科项目解决实际问题，培养综合思维能力与创新能力。

#### 7.6.1.3空间布局

在保障实验室安全的前提下，新能源实验室空间布局需要遵循以下原则：（1）功能区域布局明确，新能源实验室总体布局划分为新能源发电实验区、新能源汽车研究区、智慧电网与储能区、创新工坊区四大区域；（2）空间规划合理，确保各区域都有足够的空间进行实验操作，并避免空间浪费；（3）灵活可扩展，具有可扩展或调整实验室功能区域的空间，以便适应不同的项目实践；（4）布局开放式，促进师生、生生间的交流探讨与合作；（5）体现课程特色，布局设计以科技感和未来感为主，激发学生开展创新实践的兴趣。

#### 7.6.1.4条件保障

以下的《设备配置目录》供学校参考使用，学校可结合实际需求和学生数量调整设备的品种、配备数量等。本表的设备配置按班额50名学生计算，所有设备需按照相关政策要求进行采购。

表34 设备配置目录

| 序号 | 设备名称 | 设备功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室数据采集系统 | 数据采集终端：计算机，笔记本电脑等；具备多页面实验图形、表格、仪表实时采集、显示、分析等功能；宜具备蓝牙功能，适配无线传感器等实验设备。 | 1套 |
| 2 | 氢氧燃料电池 | 由太阳能电池板、电解槽、燃料电池、氢气/氧气储气罐等组成。 | 5套 |
| 3 | 电压传感器 | 测量范围和精度应满足实验需求，可根据实验需求选择有线、无线等配置。 | 5套 |
| 4 | 电流传感器 | 测量范围和精度应满足实验需求，可根据实验需求选择有线、无线等配置。 | 5套 |
| 5 | 热传递实验仪 | 具有不同的辐射表面。 | 5套 |
| 6 | 温度传感器 | 测量范围和精度应满足实验需求。可根据实验需求选择有线、无线等配置。 | 12套 |
| 7 | 发电机 | 由负载电阻、线圈等组成，配有满足实验需要的接口，宜具有发光二极管。 | 5套 |
| 8 | 水力发电套装 | 由外壳、涡轮、水流喷头、套管等组成，与发电机配套使用。 | 5套 |
| 9 | 风力发电套装 | 由螺旋桨和固定硬件组成，与发电机配套使用。 | 5套 |
| 10 | 储水装置 | 由圆柱形筒、长管、控制器等组成，与发电机配套使用。 | 5套 |
| 11 | 铁架台 | 由底座和不锈钢杆组成，可选直角夹、万用夹等配件。 | 5套 |
| 12 | 潮汐能/波浪能模拟设备 | 小型潮汐能水槽模型，宜具有水流控制系统，支持调节水位差模拟潮汐周期，配套发电量监测仪表。 | 5套 |
| 13 | 动力电池实验设备 | 包括小型电池拆解台（带防护手套箱）、电池循环寿命测试仪（简化版），支持测量充放电曲线。 | 5套 |
| 14 | 新能源汽车模拟平台 | 新能源汽车动力系统教学平台（可拆卸BMS电池管理系统），支持故障模拟与诊断实验。 | 5套 |
| 15 | 微电网/虚拟电厂沙盘 | 微电网沙盘（含光伏、储能、负载模块），支持手动/自动调度策略设计。 | 1套 |
| 16 | 新型储能技术设备 | 小型全钒液流电池演示装置，安全无毒，适合讲解储能原理。 | 5套 |
| 17 | 3D打印机 | 金属3D打印机（可打印电池支架、叶轮结构），可配套新能源主题创客套件。 | 1套 |
| 18 | 移动式讲台 | 根据实验课程开展需求选择合适的尺寸和材质。 | 1张 |
| 19 | 视频展台 | 配备高像素摄像头，具备数码变焦功能，实现课堂实物高清动态图像展示，支持作业画面批注讲解、截图保存、多画面展示对比等功能。 | 1套 |
| 20 | 组合桌 | 用于学生研讨与实验，形态和规格满足实验需求和场室条件。 | 26张 |
| 21 | 学生实验桌 | 用于学生开展小组式探究实验，规格满足实验需求和场室条件。 | 3张 |
| 22 | 实验室专用水槽 | 满足实验用水需求。 | 3个 |
| 23 | 水龙头 | 形态和规格满足实验用水需求。 | 3个 |
| 24 | 实验室专用洗眼器 | 单眼/双眼洗眼器，保证学生实验安全。 | 3个 |
| 25 | 实验室专用电源 | 满足实验室用电电源。 | 12个 |
| 26 | 万向吸风罩 | 含底座，宜配备万向关节，可旋转调节方向。 | 12套 |
| 27 | PP离心风机 | PP蜗牛式离心风机，用于通风系统。 | 1套 |
| 28 | 废气处理器 | 配套通风系统使用。 | 1套 |
| 29 | 智慧黑板 | 满足授课需求。 | 1套 |
| 30 | 仪器柜 | 用于仪器储存。 | 按需 配置 |
| 31 | 资料柜 | 用于实验资料储存。 | 1套 |
| 32 | 滴水架 | 满足仪器清洗存放功能。 | 2套 |
| 33 | 智能控制平台 | 实验室宜安装集中控制系统，可控制照明、电源等。 | 1套 |
| 34 | 温湿度监视系统 | 内置温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度。 | 1套 |

#### 7.6.1.5师资建议

新能源实验室的教师职能主要包括实验室管理、授课指导。其师资队伍的建设需要重点关注以下方面。

（1）实验室管理员需具备实验室管理经验，具备管理和维护实验室软硬件设备使用等相关能力。

（2）使用实验室开展教学的老师需要经过实验室使用规范培训，包括实验室设备使用能力、安全管理与应急处理培训等。

（3）优先选拔有竞赛教练经历且所带学生获相关大赛等相关竞赛奖项的教师、有相关获奖经历的教师和与新能源课程关联度高的相关专业教师；

（4）可请新能源领域教授担任顾问或新能源企业工程师参与课程设计，培养“双师型”教师。

#### 7.6.1.6课程设置

表35 课程设置目录

| 课程分类 | 开设内容 | 教学对象 |
| --- | --- | --- |
| 基础课程 | 太阳能电池的特性测量 | 学科特长类 学生 |
|  | 探究新能源电池的工作原理 |  |
|  | 辐射传递热量的数字化探究 |  |
|  | 探究影响风力发电效果的因素 |  |
|  | 能量传输-水力发电 |  |
|  | 探究生活中常见物质所蕴含的能量 |  |
|  | 质子交换膜电解池的特性测量 |  |
|  | 燃料电池输出特性的测量 |  |
|  | 太阳能电池对储能装置（超级电容）充电实验 |  |
|  | 探究太阳能电池的实际应用情况 |  |
|  | 探究借助稳压器将太阳能电池输出电压与用电器电压相匹配的实验 |  |
|  | 太阳能电池电网应用实验 |  |
|  | 动力电池结构与材料 |  |
|  | 智慧电网基础 |  |
| 进阶实验 | 潮汐能发电效率优化 |  |
|  | 电池SOC（荷电状态）预测模型训练 |  |
|  | 虚拟电厂调度策略设计 |  |
| 创新项目 | “零碳校园”能源方案设计 |  |
|  | 退役电池梯次利用方案 |  |
|  | AI驱动的家庭储能系统开发 |  |